Кинетика длительной люминесценции экзогенных флуорофоров

в биологических тканях

Кувандыкова Айгуль Флуровна

аспирант

Оренбургский государственный университет

Физический факультет, Оренбург, Россия

E-mail: kuvandykova@mail.ru

В настоящей работе представлены результаты исследования кинетики затухания замедленной флуоресценции (ЗФ) и фосфоресценции экзогенных флуорофоров в опухолевых и здоровых тканях молочной железы мышей линии BYRB. В качестве экзогенных флуорофоров были выбраны красители ксантенового ряда – эритрозин и эозин.

Экспериментально измерялась кинетика затухания ЗФ или фосфоресценции молекул красителей. Для возбуждения молекул использовалось излучение второй гармоники неодимового лазера с длиной волны 532 нм. Кинетика затухания длительной люминесценции регистрировалась с помощью ФЭУ-84 через монохроматор МДР-41. Параметры возбуждающего импульса: длительность 10 нс, плотность мощности возбуждения – 5 МВт/см2. Установка позволяла оцифровывать регистрируемые сигналы и автоматически обрабатывать.

В клетках биотканей содержатся различные тушители триплетных состояний, с которыми молекулы красителей взаимодействуют. В работе показано, что наиболее эффективным тушителем триплетных состояний флуорофоров является молекулярный кислород. В результате взаимодействия молекул красителя в Т1-состоянии с молекулярным кислородом образуется синглетный  1Δg(O2) кислород.

Известно [1, 2], что в результате синглет-триплетной аннигиляции образуются синглетные S1-состояния флуорофоров, дающие дополнительный вклад в ЗФ. В таком случае регистрируемая кинетика ЗФ выбранного класса красителей складывается из трех сигналов различной природы – термоактивированной замедленной флуоресценции (ТЗФ), а также свечения, обусловленного синглет-триплетной  T1→Δg(O2) и триплет-триплетной Т1-Т1 аннигиляцией. В результате кинетическая кривая трансформируется и становится немонотонно зависящей от времени.

Установлено, что в тканях на коротких временах наибольший вклад в суммарный сигнал вносит синглет-триплетная аннигиляция.

Рис. 1. Фрагменты кинетики затухания ЗФ эритрозина в опухолевой (1) и здоровой (2) тканей при атмосферном давлении.

При этом при прочих равных условиях в нормальных и патогенных тканях кинетика длительной люминесценции различна (рис. 1). Вклад синглет-триплетной аннигиляции в суммарный сигнал ЗФ в нормальных тканях заметно меньше, чем в опухоли, что свидетельствует о меньшей эффективности взаимодействия триплетных состояний молекул красителей с синглетным кислородом.

В отличие от ЗФ интенсивность фосфоресценции молекул красителей с течением времени уменьшается монотонно (рис. 2).

Аппроксимация этих кривых дает функцию вида:

Iфос=A1exp−tτ1+A2exp−tτ2

Значения величин времени жизни τ1 и τ2 для кинетики затухания фосфоресценции эритрозина в опухолевой ткани равны 4,2 и 28,9 мкс, а для кинетики затухания фосфоресценции эритрозина в здоровой ткани  несколько больше  4,9 и 50,2 мкс соответственно.

В различных образцах отличие во временах жизни неодинаково. Это зависит от стадии развития опухоли, состояния биоткани и других факторов.

Рис. 2. Фрагменты кинетики затухания фосфоресценции эритрозина в здоровой (1) и опухолевой (2) тканях.

Достоверно регистрируемые различия в кинетике длительной люминесценции флуорофоров в тканях можно использовать при разработке метода оптической диагности биотканей. Метод, основанный на измерении времени жизни длительной люминесценции флуорофоров, по нашему мнению, весьма перспективен. Высокая чувствительность метода позволит обнаруживать патологические изменения в клетках на очень ранней стадии. В качестве экзогенных флуорофоров могут быть использованы любые соединения, обладающие длительной люминесценцией и отвечающие требованиям, предъявляемым к таким препаратам.

Список использованных источников:

- Летута С.Н., Маряхина В.С., Пашкевич С.Н., Рахматуллин Р.Р.  Длительная люминесценция органических красителей в клетках биологических тканей  //  Оптика и спектроскопия - 2011 - Т. 110 - № 1. - С. 72-75.

- Летута С.Н., Маряхина В.С., Рахматуллин Р.Р.  Оптическая диагностика клеток  биологических тканей в процессе их культивирования в полимерных средах.      //  Квантовая  электроника  - 2011 - Т. 4 - № 4. - С. 314-317.