Учимся жить и использовать все что нам дала природа

Деревенская Анна Васильевна

Выпускник (магистр)

Северо-Кавказский федеральный университет, Институт строительства, транспорта и машиностроения, Ставрополь, Россия

E-mail: matilda17685@gmail.com

Из всех отраслей народного хозяйства энергетика оказывает самое большое влияние на нашу жизнь. Энергообеспечение - это основа нормального функционирования любого производства, а, следовательно, и всей человеческой цивилизации. Тепло и свет в домах, работа на производстве, транспортные потоки и сельское хозяйство – все это многочисленные лики энергетики. Есть возможность использовать разработку эффективного применение комплексное энергоснабжение от солнечного коллектора. Годовой теплосъем 5535 МДж/год. Экономия топлива 189 кг у.т./(м2 год). Максимальную мощность при температуре наружного воздуха 20оС можно принять qmax=550 Вт/м2. Экономия за счет снижения расхода топлива (на один модуль) 112842 руб./год. Экономия за счет выработки электроэнергии (на один модуль)  591300 руб./год. Итого - 704141 руб./год.

Данное предположение приводит нас к необходимости анализа на соответствие этому критерию отечественных разработок с тем, чтобы оценить степень их привлекательности в глазах выбранной категории потребителей. Задача освоения технологий утилизации солнечной энергии, являясь частью государственной энергетической политики, требует реализации на государственном же уровне комплекса необходимых мероприятий. После реализации этих мероприятий следует ожидать появления массового спроса на соответствующие технологии. При анализе практически всех отечественных разработок последних лет очевидно, что стремление к удешевлению приобрело значение определяющего руководства при конструировании солнечных коллекторов. Разработчики ориентируются на достаточно специфическую - ограниченную группу потребителей.

Рис. 1- Принципиальная схема комплексного энергоснабжения от солнечного коллектора

Литература

1. Лялик Г.Н. и др. Экологические проблемы развития энергетики. – М.: Энергоиздат, 2005.-325с.

2. Стоянов Н.И., Деревенская А.В. Комплексное энергоснабжение от солнечного коллектора. Материалы 2-й ежегодной научно-практической конференции преподавателей и студентов Северо-Кавказского федерального университета. Ставрополь: ООО ИД «ТЭСЭРА», 2014.

3. www.hvac.ru - библиотека научных статей (журнал "АВОК": e-mail: support@abok.ru).