Накопитель для сети Smart gird на базе литий-ионного аккумулятора
Сердечный Денис Владимирович
Аспирант
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., 
ИнЭТМ, Саратов, Россия
E–mail: serdechnyy.denis@gmail.com

В докладе рассмотрены вопросы развития альтернативной энергетики, в основе которой лежат экологически чистые возобновляемые источники энергии, являющиеся, в свою очередь, неотъемлемой частью интеллектуальных сетей электроснабжения (smart grid). В системах с возобновляемыми источниками энергии наблюдается нестабильность вырабатываемых мощностей для потребителей. Вот почему для дальнейшего развития smart grid актуальным является разработка энергоэффективного накопителя.

Использование накопителя в сети Smart grid, с одной стороны, позволяет выровнять график нагрузок в разные периоды суточного и сезонного спроса на электрическую энергию, а с другой – повышает надежность электроснабжения путем использования его в качестве резервного источника электроэнергии [1, 2].

Из различных вариантов накопления энергии наиболее подходящим представляется аккумуляторная батарея (АБ), в силу своей мобильности и оптимального соотношения массо-габаритных характеристик и накопленной энергии.

Из всего многообразия аккумуляторных батарей оптимальным решением для применения в качестве накопителя энергии являются литий-ионные батареи. Они отличаются более высокой емкостью при тех же габаритах, более низким уровнем эксплуатационных расходов, увеличенным сроком службы. С учетом характеристик сети электроснабжения и требованиями потребителя электрической энергии возможны различные варианты исполнения и конфигурации накопителя.

В среде MATLAB разработана программа, позволяющая определить оптимальную величину АБ для конкретной сети или ее фрагмента методами математического моделирования. Входными параметрами являются: установленные мощности возобновляемых источников энергии; данные по ветру, по солнцу и др.; графики потребления. Установленная мощность накопителя должна быть такой, чтобы дефицит мощности для потребителей был минимальным (в идеальном случае, равным нулю). Результаты моделирования являются входными параметрами для реализации накопителя в виде АБ.

В опытной установке использовались аккумуляторные батареи емкостью 300 Ач, соединенные последовательно. Номинальное напряжение накопителя увеличивается путем добавления аккумуляторов в батарею. Сформированная батарея снабжена системой контроля и управления, которая позволяет в режиме реального времени проводить мониторинг накопителя, а также предотвращать критические ситуации.

Литература

- Бурман А.П. Управление потоками электроэнергии и повышение эффективности электроэнергетических систем: учебное пособие/  А.П. Бурман, Ю.К. Розанов, Ю.Г. Шакарян. М.: МЭИ, 2012. 336 с.

- Смоленцев Н.И. Накопители энергии в локальных электрических сетях/ Н.И. Смоленцев // Ползуновский вестник, 2013. №4-2. С.176-181.