Новые сорбенты с ковалентно закрепленным полимерным слоем для определения аминокислот методом гидрофильной хроматографии

Чупилина Н.А., Буслакова А.Н.

Студент, аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: n_adya@mail.ru

Определение аминокислот в продуктах питания, напитках, лекарственных препаратах и гидролизатах белков имеет большое значение для контроля технологии производства, оценки качества сырья и готовой продукции, выявления фальсификатов и биохимических исследований. Поскольку высоко полярные молекулы обычно слабо удерживаются на применяемых для обращенно-фазовой хроматографии (ОФ ВЭЖХ) гидрофобных неподвижных фазах, для определения аминокислот распространенным методом ОФ ВЭЖХ требуется проведение дополнительной стадии дериватизации для увеличения гидрофобности молекулы аминокислоты и, следовательно, повышения селективности разделения.

Гидрофильная хроматография является хорошей альтернативой методу ОФ ВЭЖХ и позволяет проводить прямое определение аминокислот без предварительной дериватизации, что является преимуществом для этого класса объектов по сравнению с ОФ ВЭЖХ. Такая селективность обеспечивается благодаря использованию в гидрофильной хроматографии полярных сорбентов, типичных для нормально-фазовой хроматографии (например, силикагеля с привитыми полярными функциональными группами), и подвижных фаз, применяемых в ОФ ВЭЖХ.

Известно, что селективность разделения в первую очередь определяется строением и природой функциональных групп сорбента, поэтому разработка новых неподвижных фаз для гидрофильной хроматографии, обеспечивающих селективное разделение аминокислот, является актуальной научной задачей.

В работе предложен полимерный сорбент для гидрофильной хроматографии на основе аминированного силикагеля Диасфер-Амин с ковалентно закрепленным разветвленным полиэтиленимином и 1,4-бутандиолдиглицидиловым эфиром в качестве спейсера.

Серию синтезированных сорбентов с разной толщиной полимерного слоя использовали в режиме гидрофильной хроматографии с изократическим элюированием смесью 20% 10 мМ фосфатного буферного раствора (рН 6,5) и 80% ацетонитрила, выбранной в качестве оптимальной подвижной фазы. Установлено, что с увеличением массового соотношения полимер : матрица от 0,001 до 1,0 возрастает селективность разделения аминокислот, однако при этом ухудшается форма их пиков, поэтому сорбенты с большой толщиной полимерного слоя нецелесообразно использовать для разделения этих объектов. Сорбент с массовой долей полиэтиленимина 0,01 по отношению к матрице обеспечивает оптимальную селективность и эффективность разделения аминокислот и симметричную форму пиков (коэффициенты асимметрии в диапазоне 0,8 - 1,2). Время анализа для смеси 7 аминокислот (фенилаланин, метионин, тирозин, оксипролин, аспарагин, аланин, серин) в выбранных условиях составило 9 мин.

Хроматографические свойства синтезированных сорбентов сравнили с таковыми для коммерческих сорбентов двух типов – содержащих аминогруппы (YMC Polyamine II) и диольные группы (Luna HILIC). Показано, что, полимерный сорбент и сорбент с 1,4-бутандиолдиглицидиловым эфиром превосходят по селективности коммерческие аналоги, обеспечивая при этом высокую эффективность, а их дополнительным преимуществом является стабильность в процессе эксплуатации, которая обеспечивается за счет фиксированной конформации полимера на поверхности силикагеля в результате ковалентного закрепления.