Спектрофотометрический метод измерения толщины и показателя преломления

прозрачных проводящих покрытий SnO2:Sb

Кондрашин В.И.1, Козляков А.С.2

1 − аспирант, 2 − магистрант

Пензенский Государственный университет,

Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники,

Пенза, Россия

E–mail: aleksandr.kozlyakov@yandex.ru

Прозрачные проводящие покрытия на основе оксидов металлов (In2O3, ZnO, SnO2 и др.) сегодня активно используются в различных оптоэлектронных приборах и устройствах [1]. Толщина покрытий играет важную роль в формировании их электрических и оптических свойств, поэтому при получении требуется постоянно измерять этот параметр. Однако проводить измерения толщины тонких прозрачных покрытий традиционными методами (эллипсометрия, интерферометрия, профилометрия) затруднительно вследствие определенных ограничений. Решить данную задачу позволяет спектрофотометрический метод [2], заключающийся в анализе распределения интерференционных экстремумов в спектрах пропускания покрытий и построении конвертных кривых, которые используются для расчета оптических параметров материала.

Целью работы являлось определение толщины и показателя преломления покрытий SnO2:Sb спектрофотометрическим методом, его точности и условий применения. Покрытия получены на стеклянных и кремниевых подложках с помощью метода спрей-пиролиза при различном уровне легирования сурьмой и объеме раствора. Спектры пропускания измерены в области длин волн λ=(320−1000) нм. Для определения точности используемого метода толщина также измерена с помощью эллипсометрии, и проведен сравнительный анализ полученных результатов.

Исследования показали, что при увеличении объема раствора происходит рост толщины покрытий, в результате чего уменьшается их коэффициент пропускания. Такая же зависимость наблюдается и при увеличении уровня легирования, поскольку при высокой концентрации примеси в покрытиях SnO2:Sb ионы сурьмы имеют два состояния окисления Sb+3 и Sb+5. Перенос электронов между этими степенями окисления вызывает интенсивное поглощение излучения. Следовательно, уменьшение прозрачности может быть связано с ростом поглощения.

Сравнительный анализ результатов спектрофотометрии и эллипсометрии продемонстрировал, что точность первого метода снижается с уменьшением толщины покрытия. Его следует применять только к спектрам пропускания, демонстрирующим интерференционные полосы, при условии слабого поглощения излучения покрытием и полностью прозрачной подложки. Однако проведенная работа показала, что данный метод можно считать весьма эффективным и простым способом определения толщины и оптических параметров прозрачных проводящих покрытий.

Литература

1. Кондрашин В.И., Рыбакова Н.О., Ракша С.В., Шамин А.А., Николаев К.О. Прозрачные проводящие покрытия на основе оксидов металлов. Технологии получения, свойства и области применения // Молодой ученый. − 2015. − № 13. − С. 128−132.

2. Manifacier J.C., Gasiot J., Fillard J.P. A simple method for the determination of the optical constants n, h and the thickness of a weakly absorbing thin film // J. Phys. E: Sci. Instrum. 1976, vol. 9, p. 1002–1004.