Исследование эритроцитов методами сканирующей зондовой микроскопии.

Смирнова М.Е., Сагитова А.В.

Студент, соискатель

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: smirnova.me15@physics.msu.ru

Заболевания крови – серьезная проблема современной медицины. Обычно они сопровождаются нарушениями строения и функций различных кровяных клеток (эритроцитов, лейкоцитов или тромбоцитов)  или изменением их числа.

Наиболее давно используемый метод наблюдения эритроцитов – оптическая микроскопия. Он позволяет получить общую информацию о составе крови и процентном содержании в ней различных клеток. Но с его помощью довольно трудно получить качественное изображение одной конкретной клетки. Традиционно разрешение оптических микроскопов ограничено длиной волны света – примерно половиной микрона. [2]

Более современный метод исследования – сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ). С его помощью можно получить информацию о рельефе исследуемой поверхности с атомарным разрешением.

В ходе работы были получены изображения эритроцитов с помощью оптического микроскопа и с помощью СЗМ в разных масштабах и режимах (height, deflection). Изображение типа Height (высота) содержит данные о высоте образца в каждой точке. В этом режиме записи содержится информация о рельефе поверхности. В режиме Deflection (отклонение) в каждой точке отображается ошибка, регистрируемая в системе обратной связи. В этом режиме хорошо видны микроскопические детали поверхности.

Таким образом, наблюдая клетки крови под микроскопом, можно выявить различные заболевания. Также СЗМ поможет изучить эритроциты и их взаимодействие с другими объектами, например вирусами.

Литература:

- Ахметова А.И., Мешков Г.Б., Синицына О.В., Яминский И.В. Сканирующая зондовая микроскопия в медицине // Медицина и высокие технологии 2016 №4

- Суслов А.А., Чижик С.А. Сканирующие зондовые микроскопы (обзор) / Материалы, технологии, инструменты 1997 №3

- Макарова Е.С., Багров Д.В., Горелкин П.В., Ерофеев А.С., Яминский И.В. Наблюдение эритроцитов с помощью атомно-силовой и сканирующей ион-проводящей микроскопии // Наноиндустрия 2015 №2

# Text boxes

Рис. 2. Клетки крови. Кадр, полученный с помощью оптического микроскопа

Рис. 1. Клетки крови. Кадр, полученный с помощью оптического микроскопа.

Рис. 4. СЗМ-изображение эритроцита в режиме Deflection.

Рис. 3. СЗМ-изображение эритроцита в режиме Height.