# Фантомные изображения поляризационно-чувствительных двумерных объектов при облучении образца потоком одиночных фотонов

Беловолов И. А., Агапов Д.П.,  Магницкий С.А.

студент, аспирант, к.ф-м.н

Физический факультет и Международный лазерный центр МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: ivan.belovolov@mail.ru

Метод фантомных изображений (ФИ) [1] необычный способ получения информации о свойствах объектов. Этот метод активно развивается в последнее время, что выражается в нарастающем количестве публикаций по этой тематике. Специфика ФИ состоит в том, что характеристики объекта определяются из пространственных корреляций между частью излучения, проходящей через объект, но региструемой детектором, не обладающим разрешением интересующих характеристик, и не взаимодействующей с ним (восстанавливающей) частью излучения. При этом корреляции могут быть как квантовыми, так и классическими.

Чаще всего таким методом ФИ получают информацию о модуле или фазе коэффициента передачи объекта. Вместе с тем для классических источников излучения  показано [2,3], что метод ФИ может быть расширен на поляризационно-чувствительные образцы. В данной работе впервые изучается вопрос о применении метода ФИ для получения информации о пространственном распределении поляризационных свойств объекта при облучении объекта потоком одиночных фотон, порождаемых при спонтанном параметрическом рассеянии света.

Теоретически и экспериментально показано, что, используя схему совпадений фогтоотсчетов между двумя детекторами, регистрирующих фотоны в объектном и восстанавливающем каналах, можно получить поляризационное изображение объекта. В демонстрационном эксперименте было сформировано фантомное поляризационное изображение (ФПИ) поляризатора с наложенной на него двойной щелью. Под ФПИ поляризатора понимается пространственное распределение угла поворота оси ϴ поляризатора относительно базисного направления 'Н'. Из теоретических расчётов следует, что величина  может быть выражена следующим образом:

где - соответствующие количества совпадающих фотоотсчётов при облучении объекта вертикально (вдоль оси H) и горизонтально (перпендикулярно оси V) поляризованными фотонами, а - радиус вектор в плоскости объекта.

В ходе выполнения работы построена теория формирования ФПИ при облучении объекта потоком одиночных фотонов. Кроме того, впервые были проведены эксперименты по формированию квантовых фантомных поляризационных изображений.

Работа поддержана грантом РФФИ 18-02-00849 и Фондом развития теоретической физики и математики «БАЗИС» (грант 19-2-6-211-1).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Strekalov D.V. et al. Observation of two photon "ghost" interference and diffraction // Phys. review letters. 1995. – 74(18). – p.3600-3603.

2. Kellock H. et al. Polarimetry by classical ghost diffraction //J. Optics. 2014. – Т. 16. – №. 5. – С. 055702

3. Chirkin A. S. et al. Ghost polarimetry: ghost imaging of polarization-sensitive objects //Laser Physics Letters. – 2018. – Т. 15. – №. 11. – С. 115404.