Комплексообразование биологических буферных агентов

Усанова Е.Д.1,  Орловский  И.В.2

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2 НИИ Физико-Химической биологии имени А.Н. Белозерского Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: usanova.e.d@gmail.com

В биохимии широко применяются органические буферные агенты, такие как HEPES и MES. Эти вещества обычно считают не координирующими, поэтому не учитывают возможность образования ими комплексов с металлами. Наличие таких взаимодействий может вносить погрешности при анализе данных. Ранее уже проведены исследования возможности образования комплексов Cu2+  с HEPES и определены константы устойчивости[1], однако изучению взаимодействия других катионов металлов с буферными агентами не уделено достаточного внимания.

В настоящей работе исследовано взаимодействие катионов Ni2+ и Zn2+ с буферными агентами HEPES и MES методом изотермической титрационной калориметрии (ITC). Анализ данных проводили на базе Origin®7.0 с использованием расширения для обработки результатов ITC.

В ходе данной работы проведена серия титрований стандартизированных растворов Ni(NO3)2 и Zn(NO3)2 в HEPES и MES различных концентраций. В результате подтверждено образование комплексов ионов металлов с буферными агентами, определены соответствующие константы устойчивости, стехиометрия реакций и тепловые эффекты.

Таким образом, можно утверждать, что при проведении анализов с использованием буферных агентах на основе аминов, таких как MES и HEPES, необходимо учитывать взаимодействие катионов металлов с веществами буферных растворов. Это должно способствовать увеличению точности при анализе сложных биологических систем.

Рис. 1,2. Результаты титрования 10мМ Zn(NO3)2 в 10мМ MES/

Литература

1. Magdalena S. Cu(II) complexation by “non-coordinating” N-2-hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulfonic acid (HEPES buffer)  // Journal of Inorganic Biochemistry. 2005, Vol. 99(8) p. 1653-1660