Использование соединений на основе имидозолиевого катиона в качестве модификаторов электрофоретических систем

Кравченко А.В.,1 Колобова Е.А., 1,2

Аспирант, 2 год обучения

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии,
Санкт-Петербург
2 ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России, Санкт-Петербург

E–mail: kravchenko161216@gmail.com

В последние годы среди исследований в области капиллярного электрофореза растет интерес к применению модификаторов, что позволяет преодолеть ограничения данного метода: сорбция основных аналитов на стенках кварцевого капилляра и невозможность разделения незаряженных молекул в режиме капиллярного зонного электрофореза, а наличие специфических взаимодействий между аналитами и модификатором способствует росту селективности их разделения и реализации внутрикапиллярного концентрирования. Роль таких модификаторов могут выполнить имидазолиевые ионные жидкости (ИЖ), к преимуществам которых относят наличие в составе их молекул ароматической системы, что обеспечивает дополнительное π-π взаимодействия с определяемыми соединениями, электрохимическую стабильность, широкий диапазон температур жидкого агрегатного состояния и др.

В рамках данной работы обсуждаются подходы к формированию ковалентных и динамических покрытий, а также достоинства и ограничения имидазолиевых ионных жидкостей и производных на основе имидзолиевого катиона в качестве модификаторов электрофоретических систем.

Показано, что введение модификатора в фоновый электролит и формирование таким образом динамических покрытий и/или псевдостационарных фаз является простым и экспрессным способом предотвращения сорбции оснОвных аналитов и увеличения селективности разделения. При этом такой подход характеризуется меньшей воспроизводимостью по сравнению с ковалентными покрытиями, где модификатор ковалентно привит к внутренним стенкам кварцевого капилляра. Кроме того, нами было показано, что внутрикапиллярное концентрирование с использованием ковалентных покрытий на основе имидазолиевого катиона позволяет достигать низких пределов обнаружения биогенных аминов (до 0.6 нг\мл) [1], обеспечивающих их определение в биологических жидкостях с высокой эффективностью.

Обсуждаются сравнительные оценочные характеристики при формировании динамических и ковалентных покрытий, а также псевдостационарных фаз на основе ИЖ с различными заместителями при имидазолиевом катионе (бутил-, октил-, β-циклодекстрин, гидроксипропил-β-циклодекстрин) при электрофоретическом разделении биологически активных аналитов с реализацией режимов зонного капиллярного электрофореза и мицеллярной электрокинетической хроматографии, а также капиллярной электрохроматографии. В случае модификаторов с хиральными селекторами (циклодекстрины) выявлена возможность хирального разделения нестероидных лекарственных препаратов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 19-13-00370 с использованием оборудования Ресурсного Центра «Методы анализа состава вещества» Научного Парка СПбГУ. Авторы также выражают благодарность научному руководителю группы – Карцовой Анне Алексеевне.

Литература

[1] Kolobova, E., Kartsova, L., Kravchenko, A., Bessonova, E. Imidazolium ionic liquids as dynamic and covalent modifiers of electrophoretic systems for determination of catecholamines // Talanta. 2018, V. 188. p 183-191.