Твердофазно-флуориметрическое определение тетрациклинов на целлюлозной бумаге и тонком слое силикагеля в лекарственных препаратах

с использованием смартфона

Шаока З. А. Ч.

Аспирант второго года обучения

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, институт биологии и экологии,

Владимир, Россия

E–mail: zeanalaabideen4@gmail.com

Предложен простой, доступный и безопасный (зелёная химия) способ определения 17 антибиотиков хинолонового ряда в сточных и природных водах сорбционно-флуориметрическим методом с использованием смартфона в качестве регистратора аналитического сигнала. Метод основан на статической сорбции хинолонов силикагелем из водных растворов. При облучении сорбата ультрафиолетовым светом (365 нм) наблюдается синяя или бирюзовая флуоресценция, измерение интенсивности которой осуществляли с помощью смартфона. В качестве аналитического сигнала использовали значения базисных компонентов цветометрической системы RGB с последующим расчетом итогового цвета. Пределы обнаружения и определения составили 0,0007–0,004 и 0,002–0,01 мкг/мл соответственно для всех рассматриваемых аналитов. Диапазоны определяемых содержаний – 0,002(0,01)–0,2 мкг/мл. Предложена методика определения хинолонов в сточных и природных водах. Относительное стандартное отклонение результатов анализа не превышало 0,2.

Таблица

Результаты определения тетрациклинов в лекарственных препаратах (P = 0,95)

| Наименование препарата (действующее вещество) | Заявленное производителем содержание, мг/таблетка | Число параллельных определений, n | Найдено, мг/таблетка | Относительное стандартное отклонение, sr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тетрациклин (тетрациклин) | 100 | 5 | 107 ± 6 | 0,05 |
| Юнидокс (доксициклин) | 100 | 5 | 98 ± 7 | 0,06 |
| Доксициклин (доксициклин) | 100 | 3 | 104 ± 6 | 0,03 |

Относительное стандартное отклонение результатов анализа не превышает 0,06.