Измерение энергетических параметров пучка электронов с помощью эффекта Вавилова – Черенкова

Бобылев Дмитрий Алексеевич

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: agava2309@yandex.ru

Для успешного использования любого ускорителя необходимо знать энергетические параметры производимого им пучка частиц. В настоящее время существует множество различных методов измерения этих характеристик, различающихся областью применения, точностью и сложностью исполнения. Для промышленных ускорителей с выведенным в атмосферу пучком основным методом контроля энергии является измерение распределения поглощенной дозы по глубине с использованием радиохромной пленки. Данный метод весьма трудоемок и его использование при настройке и калибровке ускорителя существенно замедляет процесс. Поэтому представляет интерес использование альтернативных методов измерения, характеризующихся меньшими временными затратами.

***

В настоящей работе представлены результаты разработки и предварительных испытаний приборного комплекса, позволяющего оперативно оценивать энергию пучка путём измерения зависимости интенсивности излучения Вавилова ─ Черенкова от давления газа. На основе полученных результатов показаны особенности использования и эффективность данного метода в изготовленном приборном комплексе.

Литература

- Болотовский Б.М. Теория эффекта Вавилова-Черенкова. // УФН, 62, 1957.

- Тамм И.Е., Франк И.М. Когерентное излучение быстрого электрона в среде.

- Полиектов В.В. Измерение энергетического спектра пучка электронов с помощью излучения Вавилова-Черенкова. // Диссертация, 2007. Ссылка на автореферат: http://dbserv.sinp.msu.ru:8080/sinp/files/pp-817.pdf

- Bhidey M.R., Jennings R.E., Kalmus P.I.P. Measuring of electron beam energy using a gas Cherenkov detector. Proc. Phys. Soc. London. 1958. Vol. 72,pt. 6, N 468, P. 973-980.

- Trukhanov K.A., Larkin A.I., Shvedunov V.I., Measuring the Distribution of Particles According to Their Velocity in Accelerator Beams on the Basis of Cherenkov Radiation in the Optical and Microwave Range, Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2010, v. 74, № 11, pp. 1600-1603

- Trukhanov K.A., Shvedunov V.I., Measurements of accelerator beam spectrum through dependence of Cherenkov radiation intensity on phase velocity of electromagnetic waves in optical and microwave ranges, Radiation Physics and Chemistry, 2006, v. 75, № 8, pp. 899-902