Выявление физико-химических изменений в пищевой продукции после радиационной обработки

Беклемишев М.К1, Близнюк У.А.2,3, Борщеговская П.Ю.2,3, Ипатова В.С.3, Ковальков В.К.4, Мухамедшина А.Р.2, Черняев А.П.2,3, Шик А.В.1, Юров Д.С.3

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

3Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына, Москва, Россия

4Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт механики, Москва, Россия

E-mail: nastyam167@gmail.com

На сегодняшний день наблюдается возрастающий интерес к использованию источников ионизирующего излучения для обработки пищевой продукции как альтернативного метода химической и термической обработок.

Возникающие в процессе ионизации атомов продукта свободные радикалы воздействуют на биохимические компоненты, что может привести к ухудшению органолептической и структурной целостности продукта. В связи с чем актуальной задачей является оценка химических изменений, происходящих в продукции после проведения радиационной обработки.

Существуют стандартные методики оценки химических изменений в пищевой продукции с применением электронно-парамагнитного (ЭПР) анализа, метода газовой хромато-спектрометрии (ГХ-МС), термо- и флуриметрических методов, регламенитрованные международными стандартами [1, 2]. Однако данные методики не применимы для отдельных категорий пищевой продукции. В связи с этим актуальным является поиск альтернативных методов выявления физико-химических изменений.

Ведутся исследования по применению флуориметрическего метода «отпечатков пальцев» для анализа изменений в пищевой продукции после радиационной обработки. Метод состоит из двух этапов: получения многомерных флуориметрических спектров и последующей математической обработки данных.

В качестве объектов исследования были выбраны охлажденное мясо индейки и форели, а также клубни картофеля. Все продукты облучались пучком электронов с энергией 1 МэВ, получаемых от ускорителя УЭЛР-1-25-Т-001, в дозах от 250 Гр до 10000 Гр. Измерение флуоресценции облученных и необлученных образцов производилось спустя двое и более суток после облучения в отсутствие и при наличии дополнительно вводимого флуорофора. Для образцов индейки в качестве флуорофора использовали трис-бипиридилат рутения (2+), для форели и картофеля флуорофоры, потенциально чувствительные к альдегидам. Спектры излучения обрабатывались методом главных компонент.

Экспериментально было обнаружено, что для образцов мяса индейки и форели с добавлением флуорофоров намечающееся различие между облученными в дозах до 10 кГр и необлученными образцами недостаточно для их уверенного различия. Радиационная обработка клубней картофеля в дозах до 5 кГр также не показывает достаточных различий между облученными и контрольными образцами. Будут проводиться дополнительные исследования по поиску флюорофоров и усовершенствованию методики исследований.

Также проводится исследование электрофизических свойств пищевой продукции с использованием метода электроимпедансометрии. Метод основан на определении электропроводности и диэлектрической проницаемости биологических тканей. Электропроводность биотканей определяется концентрацией ионов и их подвижностью и существенно зависит от типа ткани и ее структуры. Наличие мембран клеток, в состав которых входят жирные кислоты, определяют диэлектрические свойства биологических тканей. По своим электрическим свойствам клеточная мембрана представима в виде электрического конденсатора. Таким образом, биологические ткани обладают активным и реактивным сопротивлением, определяющимся диэлектрической проницаемостью мембран клеток. В результате радиационного повреждения биологических мембран изменяются диэлектрические свойства биотаней.  В результате нарушения транспорта веществ через биологические мембраны и наличия скрытых повреждений, в них изменяется электропроводность. Измерение импеданса биотканей пищевых продуктов, будет способствовать выявлению биофизических изменений в продуктах после проведения радиационной обработки.

В качестве объекта исследования использовалась мышечная ткань форели, облученная пучком электронов с энергией 1 МэВ на ускорителе УЭЛР-1-25-Т-001 в дозах от 250 Гр до 10000 Гр. Измерение электрофизических свойств образцов выполняли с помощью прибора «CyberDoc» [5]. Значение измеряемой величины было пропорционально реактивной (емкостной) составляющей импеданса, измеренной на частоте 6 кГц и двух гармониках 12 и 18 кГц. Датчик прибора работал как излучатель и как приемник переменного электромагнитного поля. Путем пропускания через биоткань электромагнитного поля и измерения значения электрического потенциала между обкладками конденсатора, включающего в себя исследуемый образец биологической ткани, судили об импедансе биотканей.

Спустя 2 часа после проведения облучения не было выявлено статистически значимых различий в значениях импеданса облученных в различных дозах и необлученных образцов форели. Спустя 2 суток после обработки значения импеданса контрольных необлученных образцов и образцов, облученных в дозе 250 Гр, снизились по сравнению с предыдущими значениями. При этом величина импеданса образцов, облученных в дозах от 500 Гр до 10000 Гр, увеличилась спустя 2 суток после облучения. Спустя 6 суток после облучения значения импеданса контрольных необлученных образцов и образцов, облученных в дозе 250 Гр, практически не отличались от предыдущих значений. При этом величина импеданса образцов, облученных в дозах от 500 Гр до 10000 Гр, уменьшилась спустя 6 суток после облучения. Таким образом, наблюдалась нелинейная зависимость импеданса мышечной ткани форели от дозы облучения с течением времени.

В результате проведенных исследований показано, что существует перспектива использования флуориметрических методов «отпечатков пальцев» и исследования электрофизических свойств биотканей образцов пищевой продукции для выявления физико-химических изменений в продуктах после проведения их радиационной обработки.

Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Список литературы:

- ГОСТ Р 52529-2006 Мясо и мясные продукты. Метод электронного парамагнитного резонанса для выявления радиационно-обработанных мяса и мясопродуктов, содержащих костную ткань

- ГОСТ Р 53186-2008. Продукты пищевые. Метод электронного парамагнитного резонанса для выявления радиационно-обработанных продуктов, содержащих целлюлозу

- Opposite effects of electroporation of red blood cell membranes under the influence of zinc ions - Elena Kozlova, Alexander Chernysh, Victor Moroz et al.

- www.cyberdoc.su