Математическая модель водно-химического баланса систем оборотного охлаждения Петрозаводской ТЭЦ

Ходак Макар Сергеевич

Студент Петрозаводского государственного университета, физико-технического института, Петрозаводск, Россия

E–mail: makar_ss@mail.ru

В настоящее время на тепловых электрических станциях (ТЭС) и ТЭЦ РФ для охлаждения конденсаторов турбин (КТ) и вспомогательного оборудования наибольшее распространение получила система оборотного охлаждения (СОО) с испарительными градирнями. В качестве добавочной воды в СОО используется главным образом природная необработанная вода. При работе, в результате испарения воды, происходит концентрирование малорастворимых компонентов в воде СОО. В основном по этой причине образуются отложения малорастворимых веществ (накипь), ухудшающие процессы теплопередачи. От этого напрямую зависит эффективность работы ТЭС, а именно: перерасход топлива, состояние оборудования, его ресурс и аварийность.

Для оптимизации работы циркуляционной системы Петрозаводской ТЭЦ предлагается разработать математическую модель и реализовать её на языке программирования Python. На базе созданной математической модели конкретной системы охлаждения будет разработана прикладная программа для ЭВМ, помогающая оперативному персоналу легко подобрать требуемые параметры для корректировки водно-химического режима на очередные сутки.

Литература

- Расчет и визуальное отображение водно- химического режима систем оборотного охлаждения ТЭС / В. Ф. Очков [и др.] // Теплоэнергетика, 2013, №7. С 1-7.

- Методика исследования состояния водного режима системы оборотного охлаждения на ТЭС / В. В. Козловский, А. Б. Ларин // Вестник ИГЭУ, 2019, Вып. 3.