Исследование возможности использования 132Cs для целей брахитерапии

Мочалова М.А.
Студент
E–mail: mma3915@gmail.com

Лыкова Е.Н.
Ассистент, кандидат физико-математических наук
E-mail: iv-kate@yandex.ru

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

Брахитерапия – вид лучевой терапии (ЛТ) онкологических заболеваний, при которой небольшой, герметично упакованный источник излучения помещается внутрь или рядом с зоной, требующей лечения. Радиоактивные вещества в этом случае не попадают непосредственно в организм, а облучают окружающие ткани через стенки капсулы. Достоинством брахитерапии по сравнению с дистанционной терапией является быстрый спад дозы вследствие геометрического ослабления при удалении от радиоактивного источника, что позволяет говорить о выгодном распределении дозы [1].

С 2003 года в целях брахитерапии с низкой мощностью дозы используется изотоп цезия 131Cs, Т1/2 = 9,7 суток. При его наработке образуется примесь 132Cs с Т1/2= 6,49 суток (на 8-10 ядер 131Cs приходится 1-2 ядра 132Cs); чтобы получить чистый на 95% 131Cs потребуется около 90 суток. В связи с этим была поставлена цель выяснить, можно ли использовать препарат (смесь 131Cs + 132Cs) сразу после наработки. Сделано предположение, что в течение первых 50-60 суток после наработки смесь можно использовать по методике remote afterloading (источник находится вблизи опухоли несколько минут с высокой точностью позиционирования). Для достижения цели был смоделирован процесс радиоактивного распада смеси 131Cs и 132Cs внутри капсулы из медицинского титана, построены графики аккумуляции дозы и зависимости мощности дозы от времени и определена радиальная дозовая функция g(r), необходимая при работе с системой планирования терапии.

согласно формализму TG-43 [2]. Функция g(r) имеет сложный вид, однако на практике обычно аппроксимируется полиномом 3-5 степени, с погрешностью меньше 2%. [3]

Было проведено моделирование с помощью инструментария GEANT4 [4], Монте-Карло симулятора прохождения частиц через вещество. В программе была описана капсула из чистого титана со следующими параметрами: общая длина капсулы – 20 мм; радиус внешней капсулы – 1,325 мм; длина внутренней капсулы – 13,9 мм; внутренний радиус – 0,8 мм. На данный момент терапевтические капсулы с цезиевым источником производятся так, чтобы итоговая активность одной капсулы составляла порядка милликюри; отсюда, сразу после наработки активность в капсуле составит 5,73 ± 0,28 Ки для 131Cs и 0,72 ± 0,04 Ки для 132Cs. Расчеты были проведены по формуле

Капсула находится внутри шара переменного радиуса (от 1,325 мм до 10 см) из воды. На расстояниях больших 10 см клинический эффект будет значительно геометрически подавлен. Эти данные были доказаны, а после - использованы в симуляции. На выходе программы - информация о поглощенной детектором энергии в слоях толщины 1 мм.

На рисунке 1 представлена полученная зависимость мощности дозы для комбинированного источника от времени. За первые 30 суток мощность дозы падает почти на порядок, а после стабилизируется для всех слоёв и не превышает ≈10 Гр/ч. Подобные характеристики подходят для использования в аппаратах remote afterloading.

Рисунок 1. Мощность дозы в разных сферических слоях; экспозиция 50 суток

Рисунок 2. Радиальная дозовая функция g(r) для комбинированного источника

На рисунке 2 отображены полученные в этой работе вид функции g(r) и коэффициенты аппроксимации функции полиномом 5ой степени. Можно отметить сходство эскиза с данными, полученными производителями источника 131Cs. [5]

Сделан вывод, что использование источника 131Cs + 132Cs вместо чистого 131Cs теоретически возможно и выгодно, однако не подходит для реальной медицинской практики по ряду причин, в т.ч. из-за быстрого спада мощности дозы.

- Е.Н. Лыкова, М.А. Кузнецов, А.П. Черняев. Введение в брахитерапию

- Ravinder Nath, Lowell L. Anderson, Keith A. Weaver, Dosimetry of interstitial brachytherapy sources: Recommendation of the AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 43

- А.В. Белоусов, А.А. Белянов, А.П. Черняев. Ошибки аппроксимации радиальной дозовой функции кобальтовых источников для брахитерапии полиномами 3–5-й степени

- https://geant4.web.cern.ch/ - официальная страница проекта GEANT4

- Mark J. Rivard, Brachytherapy dosimetry parameters calculated for a 131Cs source

- А.В. Белоусов, М.В. Желтоножская, Е.Н. Лыкова, П.Д. Ремизов, А.П. Черняев, В.Н. Яценко. Исследование возможности получения радионуклида 131Cs для брахитерапии фотоядерным способом