Исследование робастности планирования лучевой терапии на границе сред с различной электронной плотностью

Жаркова Анастасия Павловна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: zharkova.ap18@physics.msu.ru

При дистанционной лучевой терапии погрешности в планировании и проведении лечения могут приводить к нежелательному распределению дозы, доставляемой пациенту. К таким погрешностям относятся неточности информации изображения и программ планирования, ограниченная точность пучка ускорителя, ошибки укладки пациента и анатомические изменения. Робастность плана – это устойчивость желаемого распределения дозы к таким погрешностям [1].

В данной работе исследовано влияние геометрических смещений мишени на распределение дозы вблизи границы сред с разной электронной плотностью (ткани – воздух, ткани – протез), связанных с укладкой пациента. Были получены распределения смещений положения пациентов для разных областей (голова, шея, брюшная полость, таз, конечности). Найденные распределения имеют высокую корреляцию с функцией Гаусса.

Для нормального распределения количество значений, отличающихся от среднего на число, большее, чем одно среднеквадратичное отклонение, составляют 31,7 %. В то же время количество значений, отличающихся от среднего на два среднеквадратичных отклонения, составляют 4,6 %, а на три среднеквадратичных отклонения – 0,3 %.

Для анализа устойчивости доза в каждом плане была пересчитана для 18 дополнительных сценариев лечения, полученных путем смещения изоцентра плана на величины одного (σ), двух (2σ) и трех (3σ) среднеквадратичных отклонений в трех направлениях (x, y, z).

Рассмотрен случай с границей плотностей воздух – ткань. Были проанализированы следующие точки ГДО (гистограммы доза-объем) для PTV: D2, D5, D10, D90, D98, а также минимальное, максимальное и среднее значения дозы (Dmin, Dmax и Dmean соответственно). Для выбранной области (голова) при смещениях на величину σ большинство рассмотренных значений точек ГДО менялось не более, чем на 1 %; для смещений на 2σ – не более, чем на 2 %; для смещений на 3σ – не более, чем на 5 %. Значения Dmin и Dmax изменялись сильнее: Dmin для смещений σ – 4,1±0,4 %, 2σ – 7,9±0,9 %, 3σ – 10,1±1,2 %; Dmax для смещений σ – 2,64±0,26 %, 2σ – 3,8±0,6 %, 3σ – 6,2±1,8 %. Dmean ожидаемо изменялось незначительно (<1 %). Наибольшие отклонения для всех рассмотренных значений дозы наблюдались при смещении в направлении вверх-вниз.

Таким образом, значения смещений на 2σ и 3σ во всех трех направлениях не обеспечивают необходимое дозовое распределение. Это означает, что для пациентов, мишень которых находится на границе сред с разной плотностью, требуется повышенные требования к укладке, а также предварительная проверка плана на робастность.

Литература

- Adam D. Yock, Radhe Mohan, Stella Flampouri, Walter Bosch, Paige A. Taylor, David Gladstone, Siyong Kim, Jason Sohn, Robert Wallace, Ying Xiao, Jeff Buchsbaum. Robustness Analysis for External Beam Radiation Therapy Treatment Plans: Describing Uncertainty Scenarios and Reporting Their Dosimetric Consequences. Practical Radiation Oncology (2019) 9, 200-207.