Исследование работы системы из дипольных магнитных цилиндров Хальбаха в циклах магнитного охлаждения

Доянова Ю Д.1, Дунаева Г.Г.2, Карпенков А.Ю.1

Студент1, сотрудник2, сотрудник1

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный университет», Физико-технического факультета г.Тверь, Россия

2 Национальный исследовательский технологический университет «Московский институт стали и сплавов», г. Москва, Россия

E-mail: qvisa@mail.ru

Технология магнитного охлаждения является многообещающей альтернативой традиционному парокомпрессионному охлаждению. Магнитное охлаждение основано на магнитокалорическом эффекте (МКЭ), который заключается в излучении или поглощении тепла, когда магнитокалорический материал подвергается воздействию изменяющегося магнитного поля.

Эффективность работы твердотельных тепловых насосов при комнатной температуре зависит от двух основных моментов: (I) материал рабочего тела с большим МКЭ, (II) величина магнитного поля.

Магнитные системы, собранные из постоянных магнитов, являются более подходящими для использования, поскольку они не требуют энергии для того, чтобы сгенерировать магнитное поле и к тому же они имеют относительно небольшие геометрические размеры, что позволяет создавать компактные магнитные охлаждающие устройства.

Одной из магнитных систем, используемых в качестве источника магнитного поля в большом количестве прототипов магнитных рефрижераторов, является система магнитных цилиндров, построенных по принципу дипольной Хальбах-структуры [1] (рисунок 1а). Данная система позволяет, вращая внутренний цилиндр (ротор) относительно внешнего (статор) изменять величину магнитного поля в зазоре: при одинаковой ориентации статора и ротора их магнитные поля складываются, при противоположной - поля компенсируются. Величина магнитной индукции в зазоре магнитного цилиндра, построенного по принципу Хальбаха Bцилиндр рассчитывается по формуле (1) [2]:

(1)

где Br - остаточная индукция постоянного магнита, rвнешн и rвнутр – внешний и внутренний радиусы секторов магнитов, соответственно.

В случае использования двух вложенных цилиндров Хальбаха (рисунок 1а) зависимость величины магнитного поля в зазоре системы Bсистемы от угла поворота статора  может быть описана следующим уравнением [2]:

(2)

В большинстве прототипов  магнитных рефрижераторов используются двигатели, обеспечивающие вращение ротора с постоянной угловой скоростью, при этом величина магнитного поля в зазоре от угла поворота ротора описывается уравнением (2) (серая кривая на рисунке 1в). Данная временная зависимость величины магнитного поля приводит к тому, что время, в течение которого рабочее тело находится в размагниченном состоянии, существенно меньше, чем в намагниченном, что в свою очередь приводит к неэффективному теплообмену с охлаждаемым объектом. Для решения этой проблемы необходимо иметь нелинейную зависимости изменения угла поворота ротора (угловой скорости) от времени.

В работе с помощью компьютерного моделирования в программе COMSOL Multyphysics системы из двух вложенных цилиндров Хальбаха (rвнеш,статор=60 мм, rвнутр,статор=30 мм, rвнеш,ротор=27 мм, rвнутр,ротор=14,5 мм, марка постоянных магнитов N38) были исследованы временные зависимости индукции магнитного в зазоре системы при различных законах изменения угла вращения ротора от времени (рисунок 1в). При постоянной скорости вращения ротора  (серые прямые на рисунках 1б и 1г) зависимость Bсистемы(t) подчиняется уравнению (2). В ходе моделирования был найден закон временной зависимости угла поворота ротора, который приводит функцию Bсистемы(t) к симметричному виду (черная кривая на рисунке 1в).

(3)

где а(h) – функция от минимальной величины магнитного поля в зазоре системы при антипараллельной ориентации статора и ротора:

a(h)=-72,47h5+258,72h4-359,89h3+253,75h2-99,40h+31.51 при h÷0−1.0Тл

Необходимо отметить, что закон получен для случая одинаковой ориентации статора и ротора при . В случае если при статор и ротор направлены в противоположные стороны, в уравнении (3) необходимо убрать смещение на 180.

Использование шаговых двигателей, с помощью которых возможно четко задавать временную зависимость угла поворота ротора по закону (3) позволяет сравнять времена, при которых рабочее тело находится в контакте с горячим/холодным теплообменниками.

Рисунок 1: а) Схематическое изображение системы вложенных дипольных магнитных цилиндров Хальбаха для одинаковой ориентации статора и ротора (=0о); временные зависимости угла поворота ротора (б), величины поля в зазоре магнитной системы (в) и угловой скорости ротора (г) при вращении ротора с постоянной скоростью (серые кривые) и в случае, когда угол поворота ротора описывается законом R(t,0) (черные кривые).

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-72-10147.

Литература

- Kitanovski А., et. al. Magnetocaloric Energy Conversion : 2015.471 с.

- Coey J. M. D. (ed.). Rare-earth iron permanent magnets. – Oxford University Press, 1996.  №. 54.