Оценка факторов, влияющих на эффективность пробоподготовки чернил шариковых ручек, для последующего анализа методом ВЭЖХ

Кечин А. А., Кравченко А. В., Калиничев А. В.

Студент, 4 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: kechin.ars@icloud.com

Проверка подлинности документов является одной из важнейших задач судебной экспертизы. Сопоставление качественного и количественного анализа образцов чернил, взятых из разных частей изучаемого документа, позволяет сделать выводы о подлинности того или иного фрагмента текста. Еще одной важной задачей является определение срока давности или последовательности нанесения текста, что требует применения методов, обеспечивающих высокую точность и воспроизводимость анализов. Перспективным представляется использование для этих целей метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) [1]. Одна из серьезных проблем при анализе чернил – их многокомпонентность, включающая  красители и пигменты (обычно – триарилметановые, обладающие меньшей устойчивостью, и фталоцианиновые, которые сложнее извлекать с поверхности бумаги), растворенные в одном или нескольких растворителях, смолы и другие соединения, присутствующие в качестве добавок для изменения свойств чернил [2].

Ранее на модельных системах нами были получены предварительные результаты по эффективности экстракции красящих компонент чернил и выявлены некоторые особенности: наиболее часто используемые для этой цели в ВЭЖХ экстрагенты – ацетонитрил и метанол – не столь эффективны, поскольку часть красящих компонентов (предположительно, фталоцианины) не извлекались с бумаги. Кроме того, сила нажима при подготовке модельных образцов сильно влияла на получаемые абсолютные значения площадей хроматографических пиков красителей.

В рамках настоящей работы выполнены исследования по влиянию степени нажима, контролируемой с помощью специальной установки, на получаемые хроматографические профили красителей. Оптимизированы этапы пробоподготовки в направлении ее миниатюризации и проведена оценка воспроизводимости. Получены результаты по идентификации красящих компонентов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-23-00577 с использованием оборудования Ресурсного центра «Методы анализа состава вещества» Научного парка СПбГУ. Авторы также выражают благодарность руководителю научной группы Карцовой Анне Алексеевне.

Литература

- Ashwini Kher, Mary Mulholland, Elinore Green, Brian Reedy. Forensic classification of ballpoint pen inks using high performance liquid chromatography and infrared spectroscopy with principal components analysis and linear discriminant analysis. Vib. Spectrosc., 2006, 40 (2), 270-277.

- Magdalena Ezcurra, Juan M.G. Góngora, Itxaso Maguregui, Rosa Alonso, Analytical methods for dating modern writing instrument inks on paper, Forensic Sci. Int., 2010, 197 (1–3), 1-20.