ВЭЖХ-ФЛ определение бисфенола и его производных в пищевых продуктах с предварительным выделением в образующиеся глубокие эвтектические растворители

Беседовский М.С., Шишов А.Ю., Булатов А.В

Студент 2 курс бакалавриата

Санкт-Петербургского Государственного Университета

институт химии

E-mail: st085499@student.spbu.ru

Бисфенол и его производные имеют различные технологические применения, многие из которых связаны с производством пластмасс. В частности, они используются в качестве со-мономеров при производстве поликарбонатов. Однако в последнее время все больше исследований указывают на негативное воздействие данных веществ на эндокринную систему человека благодаря структурному сходству с диэтилбестролом, женским половым гормоном.

В настоящее время разработано большое количество аналитических методик определения бисфенола и его производных в пищевых продуктах, многие из которых имеют низкие пределы обнаружения (меньше 10-6 мг/л). В качестве способа детектирования чаще всего применяют комбинацию ВЭЖХ или ГХ с масс- или уф-спектрометрией, что позволяет добиваться низких пределов обнаружения. Однако остается нерешенным вопрос использования большого количества токсичных органических растворителей на стадии пробоподготовки.

В рамках данной работы в качестве альтернативы органическим растворителям для выделения бисфенолов из пищевых продуктов предложено использовать экологически безопасные глубокие эвтектические растворители (ГЭР). По сравнению с традиционными органическими растворителями ГЭР обладают такими свойствами, как низкая стоимость, низкая летучесть, экологичность, высокая биоразлагаемость и высокая растворяющая способность.

В ходе работы была разработана аналитическая процедура, включающая щелочной гидролиз пробы жиросодержащего пищевого продукта с получением фазы жирных кислот, которые на следующем этапе используются в одновременном образовании эвтектического растворителя и выделении аналитов в образующуюся фазу. Данный подход позволил совместить процедуры синтеза эвтектического растворителя и экстракции аналитов и упростил процедуру пробоподготовки. В качестве аналитов были использованы бисфенолы различных типов, а в качестве метода детектирования ВЭЖХ-ФЛ. Разработанная процедура позволила определять аналиты на уровне ниже установленных ПДК и избежать необходимости использования токсичных органических растворителей.

Работа поддержана грантом РНФ 21-13-00020. Научные исследования частично выполнялись в ресурсном центре методы анализа состава веществ СПбГУ.