ЭКСПРЕСС-ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕФАЗОЛИНА И ЦЕФОТАКСИМА

Студенты 4 курса Наумов.Е.В., Карякина.А.C., студентка 3 курса Матора.А.А.

Руководители: аспирант Тумская А.В., доцент, к.х.н Косырева И.В. 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского

E–mail: egorka.naumov.oo@mail.ru

Для определения β-лактамных антибиотиков в различных объектах, в основном, используются электрохимические, спектрофотометрические и хроматографические методы анализа [1], с применением дорогостоящего оборудования [2]. Такие методы не пригодны для быстрого и дешевого скринингового обследования лекарственных препаратов. Для экспрессного контроля содержания антибиотиков, чаще всего, применяется иммунохимический анализ [3,4]. Однако, тест-системы для обнаружения и идентификации β-лактамных антибиотиков в литературе отсутствуют. Поэтому разработка индикаторных бумаг (ИБ) для экспресс-определения цефазолина и цефотаксима являются актуальной задачей.

Нами предложены ИБ с иммобилизованным сульфатом меди (II) для экспресс-определения цефазолина (ЗАО «Биосинтез», цефазолин натрия в пересчете на цефазолин - 1,0 г) и цефотаксима (АО «Биохимик», цефотаксим натрия в пересчете на цефотаксим - 1.0 г).

Подобраны оптимальные условия  иммобилизации сульфата меди (II) на целлюлозную матрицу для экспресс-определении цефазолина и цефотаксима при варьировании концентрации реагентов, температуры и времени высушивания.

Визуально-колориметрическое определение цефазолина и цефотаксима проводили, сравнивая интенсивность окраски ИБ со стандартными тест-шкалами (цефазалин: НГОС = 1 мг/мл; ДОС – 1-64 мг/мл; цефотаксим: НГОС = 2 мг/мл; ДОС – 2-32 мг/мл).

При цветометрическом определении растворы антибиотиков наносили на ИБ, помещали в бокс, фотографировали. Изображения обрабатывали в программе Adobe Photoshop®. Построены линейные зависимости интенсивностей цветовых параметров R, G и B от логарифма концентраций антибиотиков. Оптимальным по чувствительности и коэффициенту регрессии выбран канал В (цефозалин: y= -40x +18; R2 = 0,93; цефотаксим: y= -55x +133; R2 = 0,97).

В программе Microsoft Office Excel построены профили лепестковых диаграмм (ЛД) в координатах цветовых параметров R, G, B, С, M, Y, K от lg C для цефазолина и цефотаксима. Рассчитаны площади (S) и периметры (P) и построены зависимости S и P полученных профилей ЛД от логарифма концентраций антибиотиков, которые имеют линейный характер, что позволяет их применять для экспресс-оценки содержания антибиотиков (цефозалин: y = -17617x+126965; R²=0,97; S=92169-125445; y= -78x+1082; R²=0,91; Р=902-1075), цефотаксим (y= -22805x+108177; R²=0,94; S=69507-103652; y= -119x+1143; R²=0,96; P=996-1112).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-3-90020

Литература

- Кулапина, Е.Г., Современные методы определения антибиотиков в биологических и лекарственных средах Журнал аналитической химии, T. 74, № 7, 2019,стр 63-70.

- C. Cháfer-Pericás et al. Trends in Analytical Chemistry. .29,2010 стр1038-1049

- Еремин С. А. и др. Антибиотики и химиотерапия. 61 (2016) 9-10.