ВЭЖХ–МС/МС определение остаточных содержаний нитровина, 4-нитрофенолята и нифурстирената в продукции животноводства

Батов И. В.,1 Некрасов Д. Ю.,1 Киш Л. К.1

Старший научный сотрудник

1Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, Москва, Россия

E-mail: batov87@mail.ru

Нифурстиренат и нитровин относятся к группе антибактериальных нитрофуранов, используемых для профилактики и лечения бактериальных инфекций у рыб. Они запрещены к применению при выращивании сельскохозяйственных животных и аквакультуры во многих странах, включая Китай и Российскую Федерацию. Нитрофенолят натрия – регулятор роста растений, остаточные содержания которого контролируются Китаем при импорте продукции животноводства. Существующие методики определения нифурстирената, нитровина, нитрофенолята имеют либо ограниченную специфичность, либо ограниченную чувствительность.

В работе проводилась оптимизация хроматографических условий и параметров масс-спектрометрического детектирования, а также подготовки образцов к ВЭЖХ–МС/МС анализу, при определении нитровина, 4-нитрофенолята и нифурстирената в продукции животноводства. Экстракцию и очистку проводили с помощью картриджей для ТФЭ, заполненных сорбентом на основе сополимера дивинилбензола и винилпирролидона. Наилучшее извлечение обеспечивает использование смеси ацетонитрил-вода в соотношении 80:20 и сорбента HLB. Для дополнительной очистки применялся гексан. Оптимизированная пробоподготовка обеспечивает высокую степень извлечения аналитов (65–85 %) и нивелирует влияние матрицы. Для разделения нитровина, 4-нитрофенолята и нифурстирената использована обращенно-фазная ВЭЖХ: колонка Agilent Pursuit 5 C18, 150×2.0 мм, подвижные фазы: А – 0.5 % муравьиная кислота в воде и Б – 0.5 % муравьиная кислота в метаноле, что позволяет разделить, идентифицировать и определить в течение 18 мин пять аналитов (нитровин, 4-нитрофенолят, нифурстиренат и внутренние стандарты, обладающие схожей структурой и свойствами: нифуроксазид – для нитровина, фуразолидон – для 4-нитрофенолята и нифурстирената). Масс-спектрометрическое детектирование проводили на приборе «6500 QTRAP» (AB SCIEX, США) с использованием программного обеспечения Analyst 1.6.2, коэффициент корреляции градуировочных зависимостей ≥ 0.99.

В результате предложена чувствительная и селективная методика определения остаточного содержания нитровина, 4-нитрофенолята и нифурстирената в продукции животноводства. Диапазоны определяемых содержаний нитровина в образцах мяса и мясной продукции, рыбы, субпродуктов, яиц и яичных продуктов, молока и молочной продукции, и мёда – 5–500 мкг/кг; 4-нитрофенолята и нифурстирената – 1–500 мкг/кг, что позволяет осуществлять контроль остаточных содержаний веществ в случае их незаконного использования или наличия в экспортных требованиях стран-импортеров. Относительное стандартное отклонение в условиях внутрилабораторной воспроизводимости с использованием метода стандартной добавки не превышало 0.24.

Литература

- Lihong Xing, Kailiang Leng, Weihong Sun, Xiaojie Sun, Jiangtao Guo. Determination of nitrophenolate sodium in aquatic products by HPLC–MS/MS with atmospheric pressure chemical ionization // Journal of Analytical Chemistry. 2016. Vol. 71. No. 8. P. 786–793.

- V. V. Sursyakovaa, G. V. Burmakinaa, A. I. Rubaylo. Optimization of the conditions of phenol determination in natural and potable waters by hplc with sorption preconcentration // Journal of Analytical Chemistry. 2015. Vol. 70. No. 1. P. 98–105.