Исследование оптимизации разрешения в сканирующем туннельном микроскопе: анализ математических моделей и их проверка экспериментальными данными

Зырянов Константин Сергеевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: zyryanov.konstantin.sergeevich@gmail.com

Одним из эффективных методов исследования наномасштабных объектов на поверхности материалов, биологических образцов и др., является метод сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) рельефа. Регистрация информации о рельефе поверхности получается при помощи сканирования поверхности образца. В процессе регистрации эта информация оказывается искаженной вследствие неидеальности системы, наличия шумов и др. В том числе одной из проблем СЗМ является компенсация искажений. В данном исследовании был применен ряд классических методов обработки и анализа изображений для компенсации искажений в оценках рельефа, полученных при помощи СЗМ.

Имеется набор данных D, полученных из сканирующего туннельного микроскопа (СТМ). Эти данные представляют собой измерения туннельного тока, преобразованные в изображения. Обозначим каждое изображение как Ii, где i - индекс изображения. Основной целью этого исследования являлется улучшение качества изображений и оценка точности результатов применения различных методов. Исследование состояло из следующих этапов: преобразование данных туннельного тока в изображение, вычитание фона, выравнивание данных, фильтрация и выравнивание строк [1], [2].

Каждое изображение Ii может быть представлено как матрица пикселей. Пусть Ii(x, y) - интенсивность пикселя на позиции (x, y) [3]. Вводится оператор улучшения изображения F, где Ienchanced=F(Ii), который может включать в себя различные методы обработки изображений. Оценка качества изображения Q может быть формализована как функция, оценивающая насколько лучше становится видно атомы после применения оператора: QIenchanced>Q(Ii).

На основе данных D и цели улучшения точности обработки изображений, ставится задача выбора оператора обработки изображений F, который максимизирует оценку качества Q на наборе изображений:

F*=argmaxFi=1NQ(F(Ii))

Таким образом, задача формулируется как поиск оптимального оператора F, который повышает качество изображений Ii в соответствии с выбранной оценкой качества Q.

- Отношение сигнал-шум: измеряет соотношение между сигналом (полезной информацией) и шумом на изображении.

- Усредненная дисперсия по строкам: измеряет изменение интенсивности вдоль строк изображения и усредняет его по всем строкам

- Усредненная дисперсия по окнам оценивает изменение интенсивности в локальных областях изображения

Как показали эксперименты, наиболее эффективными алгоритмами обработки СЗМ изображений из каждой группы методов: вычитание фона, выравнивание строк и фильтрация, оказались соответственно медианное выравнивание, выравнивание строк на основе усеченных срединных разностей соседних строк и применение сглаживающего фильтра Гаусса. Методы из группы выравнивания данных не показали удовлетворительных результатов ни по одной из метрик. Ниже предоставлены результаты вычислительных экспериментов и оценка ключевых метрик, для исходного изображения и для каждого из вышеописанных методов соответственно:

Также проведены эксперименты по совмещению наилучших алгоритмов из каждой группы методов обработки СЗМ изображений для достижения наилучшего результата:

Данное исследование представляет собой значимый шаг в направлении улучшения процесса обработки и анализа СЗМ изображений. Классические методы показали определенные положительные результаты, также удалось определить наиболее эффективные и позволяющие получить высокую точность методы обработки СЗМ изображений. Однако стоит обратить внимание на перспективы использования методов глубокого обучения, таких как сверточные нейронные сети, в будущем исследовании, чтобы улучшить точность обработки данных СЗМ изображений и обеспечить более высокое качество по введенным метрикам.

Литература

- Миронов В. Л. Основы сканирующей зондовой микросопии. // РАН Институт физики микроструктур, 2004.

- Anguiano E. Aguilar M. A cross-measurement procedure (CMP) for near noise free imaging in scanning microscopes. // Ultramicroscopy, 1999.

- Пытьев Ю. П. Чуличков А. И. Методы морфологического анализа изображений. // М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010.