Влияние оптического просветляющего агента глицерина на кинетику агрегации тромбоцитов

Д.А. Умеренков1, П.А. Мольдон1, П.Б. Ермолинский2, А.Е. Луговцов3, А.В. Приезжев4

1студент, 2аспирант, 3старший научный сотрудник, 4доцент

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Введение

Оптические просветляющие агенты (ОПА) – вещества, используемые для увеличения глубины проникновения света в исследуемые биологические ткани и повышения качества их визуализации в результате уменьшения коэффициента рассеяния зондирующего излучения. Большинство ОПА осмотически активны и могут влиять на состояние клеток крови, в частности, тромбоцитов, что критическом образом влияет на процесс тромбообразования. Цель данной работы состоит в выявлении изменений кинетики агрегации тромбоцитов при добавлении ОПА глицерина в обогащенную тромбоцитами плазму и его влияния на агрегационные свойства тромбоцитов in vitro.

Материалы и методы

Параметры кинетики агрегации тромбоцитов оценивались по сигналу светорассеяния от суспензии этих клеток с помощью лазерного анализатора агрегации тромбоцитов АЛАТ-2 (НПФ «Биола», Россия) при индукции тромбоцитов аденозиндифосфатом (АДФ) в обогащенной тромбоцитами плазме (ОТП). Венозная кровь для экспериментов забиралась у здоровых доноров и пациентов, в качестве антикоагулянта использовался цитрат натрия. Для приготовления ОТП цельную кровь центрифугировали в пробирках типа эппендорф при 200g в течение 7 мин. Из каждой пробирки осторожно отбиралось по 800 мкл супернатанта (верхнего слоя). Через 10 секунд после начала измерения в измерительную кювету с ОТП добавляли АДФ в концентрации 5 мкМ, затем через 1 минуту после начала измерения добавлялся глицерин в различных концентрациях. В ходе измерений регистрировалась агрегатограмма – временная зависимость интенсивности света прошедшего в прямом направлении через ОТП. По данной зависимости рассчитывались степень агрегации (максимальный сигнал светопропускания в течение 5 минут) и скорость агрегации (максимальный наклон кривой светопропускания в течение 5 минут).

Результаты и выводы

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что глицерин оказывает значительный дозозависимый ингибирующий эффект на агрегацию тромбоцитов. При концентрации глицерина 5% степень агрегации тромбоцитов (максимальный прирост в светопропускании за время измерения) уменьшилась на 21%, а при концентрации в 15% уменьшилась на 48% по сравнению с контролем (рис.1).

Рис.1 Временная зависимость интенсивности света прошедшего в прямом направлении через ОТП при различных концентрациях глицерина.

Также можно заметить, что при концентрации 15% глицерина, в период времени с 25 по 90 секунду светопропускание было выше по сравнению с концентрациями в 5 и 10% глицерина (рис.1), тем самым можно предположить, что данный эффект связан с просветлением ОТП.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 23-45-00027.

Ключевые слова: Обогащенная тромбоцитами плазма, степень и скорость агрегации, глицерин, оптический просветляющий агент, светорассеяние.

Литература:

1. Luis M.C., et al. “The Optical Clearing Method”, Springer Briefs in Physics 2019.

2. Умеренков Д.А. и др., Воздействие газотрансмиттера оксида азота NO на агрегационные свойства тромбоцитов: измерение турбидиметрическим методом // XXX Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов 2023. — Физика. — Москва, 2023. — Сборник тезисов - С. 1045–1046.