Диагностика бактерий Escherichia coli с помощью интерференции Фабри-Перо в различных кремниевых наноструктурах

Ван М.1, Назаровская Д.А.2, Домнин П.А.3, РачишенаП.А.4, Циняйкин И.И.5，Гончар К.А.6, Ермолаева С.А.7, Осминкина Л.А.8

1, 2, 3аспирант, 4студент, 5младший научный сотрудник, 6старший научный сотрудник, 8ведущий научный сотрудник

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

7ведущий научный сотрудник

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи

123098, Российская Федерация, Москва, ул.Гамалеи, д. 18

E–mail: van.m17@physics.msu.ru

В данной работе исследуется возможность диагностики бактерий Escherichia coli (E.coli) с помощью интерференции Фабри-Перо в различных кремниевых наноструктурах. Для этого исследовалась интерференция света в тонких слоях кремниевых наноструктур, таких как пористый кремний (ПК) или кремниевые нанонити (КНН). Принцип работы такого сенсора заключается в том, что в спектрах отражения от этих наноструктур наблюдаются интерференционные полосы, возникающие в результате интерференции Фабри–Перо. Анализируя изменения эффективной оптической толщины (ЕОТ) кремниевых наноструктур до и после осаждения бактерий, в исследовании делается вывод, что кремниевые наноструктуры с различной морфологией могут эффективно использоваться для обнаружения бактерий [1].

В работе были исследованы три типа наноструктур:

1) ПК был получен электрохимическим (ЭХ) травлением пластин кристаллического кремния (c-Si) в растворе HF (48%) : C2H5OH, взятых в объемном соотношении 3:1, при плотности тока травления 385 мА/см2 в течении 30 секунд.

2) ПК был получен жертвенным ЭХ травлением пластин кристаллического кремния (c-Si). Для этого сначала происходило ЭХ травление пластин c-Si ЭХ травление в растворе HF (48%) : C2H5OH, взятых в объемном соотношении 3:1, при плотности тока травления 300 мА/см2 в течении 30 секунд. Далее образец погружался в раствор NaOH (0,01 М), в котором полученная пористая структура растворялась, оставляя затравки пор на поверхности c-Si. После чего снова происходило ЭХ травление при тех же условиях. Из-за первого жертвенного слоя данный метод позволяет получать раскрытые поры на поверхности получаемой пленки ПК.

3) Пористые КНН был получены стандартным методом металл-стимулированного химического травления (МСХТ) пластин c-Si p-типа проводимости с кристаллографической ориентацией (100). Травление происходило на участках, покрытых наночастицами серебра, которые, проникая вглубь c-Si, образовывали нитевидные структуры КНН. Затем для удаления серебряных наночастиц образец помещали в HNO3 на 5 мин.

СЭМ микрофотографии кремниевых наноструктур различной морфологии после адсорбции E. Сoli. представлены на рисунке 1.

Рис. 1. СЭМ микрофотографии кремниевых наноструктур различной морфологии после адсорбции E. Сoli.

С помощью ИК Фурье-спектрометра фирмы Bruker IFS 66v/S в среднем ИК диапазоне измерялись спектры отражения ПК без и с E. Сoli в концентрации 106 КОЕ/мл. Полученные спектры обрабатывались с помощью быстрого Фурье преобразования и определялась ЕОТ кремниевых наноструктур. Для ПК обнаружено уменьшение EOT, и для КНН обнаружено увеличение EOT.

В результате данной работы показана возможность диагностики бактерий с помощью интерференции Фабри-Перо в кремниевых наноструктурах и различия в изменении EOT при детектировании бактерий связанные с различной морфологией структур.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-72-10062, https://rscf.ru/project/22-72-10062/.

Список литературы

- M. Wang, P.A. Rachishena, D.A. Nazarovskaia, P.A. Domnin, I.I. Tsiniaikin, A.I. Efimova, S.A. Ermolaeva, L.A. Osminkina, K.A. Gonchar. Diagnostics of Escherichia coli using Fabry-Perot interference in silicon nanostructures of various morphologies // Journal of Siberian Federal University, Mathematics & Physics. 2024, №17(6). p. 798–807.