Использование оптической жесткости в «квантовом спидометре»

Баринов Л. А. 1,2, Халили Ф. Я. 2

Студент1, стажер-исследователь2

Доктор физико-математических наук

Руководитель научной группы «Квантовая оптомеханика»2

1Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Физтех-школа физики и исследований им. Ландау (ЛФИ), Долгопрудный, Россия

2Российский квантовый центр, Москва, Россия

Email: leonidbarinov2001@yandex.ru, farit.khalili@gmail.com

Чувствительность лазерных интерферометрических детекторов гравитационных волн ограничена стандартным квантовым пределом (SQL), зависящим от неопределённости измерения и шума обратного действия [2]. Одним из перспективных способов его преодоления является т. н. «квантовый спидометр», измеряющий скорость движения зеркала вместо его положения [1]. В работе исследуется новый подход, объединяющий «квантовый спидометр» и оптическую жесткость [3].

Рассматривается двухпроходный «квантовый спидометр» [1] (Рис. 1), где фазовый сдвиг управляет динамикой пробного объекта, превращая его в гармонический осциллятор. Это подавляет шум вблизи механического резонанса, повышая чувствительность детектора.

Рис. 1. Концепция двухпроходного интерферометра. PC: циркулятор поляризации; SM: рулевое зеркало.

Оптическая жесткость создаёт упругую связь между зеркалом и светом, эквивалентную действию дополнительной силы, пропорциональной смещению зеркала. Жёсткость этой связи зависит от циркулирующей мощности в интерферометре и фазового сдвига между проходами света. Изменяя этот сдвиг, можно эффективно управлять характеристиками детектора, адаптируя его к спектру гравитационных волн.

Аналитически получены выражения для спектральной плотности квантового шума через безразмерный параметр

ξ2=SsumΩSSQLΩ,

где Ssum(Ω) — суммарная спектральная плотность квантового шума, а SSQLΩ — стандартный квантовый предел.

Оптическая жесткость снижает шум вблизи механического резонанса, а фазовый сдвиг регулирует его положение, настраивая чувствительность без изменения конфигурации [3]. Это позволяет формировать минимум шума (Рис. 2). Метод повышает чувствительность без увеличения лазерной мощности, что важно для детекторов нового поколения [4].

Рис. 2. Графики фактора ξ2 для различных значений ψ.

Литература

- Danilishin S. L. [et al.]. A new quantum speed-meter interferometer: measuring speed to search for intermediate mass black holes //Light: Science & Applications. – 2018. – Т. 7. – №. 1. – С. 11.

- Danilishin S. L., Khalili F. Y. Quantum measurement theory in gravitational-wave detectors //Living Reviews in Relativity. – 2012. – Т. 15. – С. 1-147.

- Khalili F. Y. New double-pass type of the optical spring //Physical Review D. – 2024. – Т. 110. – №. 6. – С. 062006.

- Michael Landry [et al.]. LIGO laboratory white paper to nextgen GW committee: A roadmap for the LIGO observatories in the era of cosmic explorer : [Электронный ресурс]. URL: https://dcc.ligo.org/LIGO-M2300107/public (дата обращения: 21.02.25).