ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА НА ТОЧНОСТЬ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА ИСКУСТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТЬЮ

А.Н. Сустатова1, Т.А. Бурцев3,4, И. С. Глухов1, А.А. Ким1,2, И. А. Кречетова1

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия,
 2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  
Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, 
Москва, Россия

3Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы, Россия, Москва

4 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет", Россия, Москва

E–mail: sustatova.an21@physics.msu.ru

В 1954 году в Московском государственном университете под руководством профессора Алексея Андреевича Ляпунова стартовал семинар «Автоматы и мышление». Именно тогда, как считается, в России зародился искусственный интеллект. С появлением персональных компьютеров и увеличением вычислительной мощности нейронные сети начали активно развиваться и применяться в различных областях науки, медицины и повседневной жизни.

Одним из направлений, где методы машинного обучения получили широкое распространение, стала медицинская диагностика. Это связано с активным внедрением цифровых технологий для хранения и обработки диагностических изображений. Искусственный интеллект в задачах медицинской диагностики и назначения лечения использует всю доступную информацию и обрабатывает тысячи объектов в секунду, что помогает врачу в постановке диагноза.

В 2020 году в Москве стартовал уникальный эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в область лучевой диагностики. В распоряжении врачей — более 50 сервисов, использующих искусственный интеллект. Эти сервисы помогают обнаруживать на медицинских изображениях (маммограммах, КТ, МРТ и рентгеновских снимках) признаки 37 различных заболеваний. Точность диагностики с помощью искусственного интеллекта сравнима с точностью врача.

Применение искусственного интеллекта в медицине уже сейчас демонстрирует свою эффективность и перспективность. Исследование показало, что искусственный интеллект повышает эффективность работы рентгенолога за счёт автоматизации рутинных процессов [1]. Учёные из Южной Кореи разработали метод повышения точности скрининга рака молочной железы на основе машинного обучения. Каждая маммография была оценена 14 рентгенологами на вероятность наличия злокачественного новообразования в молочной железе. Нейронная сеть показала высокие результаты диагностики: показатель AUC, который оценивает качество классификации, составил 0.940. Исследование подтвердило, что искусственный интеллект может быть полезным инструментом для врача. [2].

В медучреждениях РФ используется более 57 тысяч рентгеновских аппаратов [3]. В России более 17 тысяч врачей рентгенологов. За последние полгода возросло количество врачей-рентгенологов, которые являются активными пользователями медицинских сервисов на основе компьютерного зрения. Число скептически настроенных врачей к технологии искусственного интеллекта снизилось до 36%.

Есть исследования, которые показывают, что качество цифровых рентгенографических изображений может влиять на производительность моделей семантической сегментации с глубоким обучением. Отношение контраста к шуму (CNR) оказывается наиболее важным качеством изображения по сравнению с отношением сигнал / шум (SNR) [4]. Также на производительность искусственной нейронной сети влияет разрешение изображения. При сравнении производительности сетей, использующих входы с более низким разрешением (64 × 64 пикселя) по сравнению с входными данными с более высоким разрешением (320 × 320 пикселей), при обнаружении эмфиземы, кардиомегалии, грыжи и легочных узлов AUC в наибольшей степени улучшилась при более высоком разрешении изображения [5].

Параметры рентгеновских аппаратов значительно изменились за время их существования. Первые аппараты были громоздкими и требовали длительной экспозиции фотопластинок, что делало процесс диагностики медленным и не всегда эффективным. Однако с течением времени и развитием технологий произошли значительные улучшения. Производители рентгеновских систем стали уделять больше внимания улучшению контрастности, резкости и возможности инспекции изделий в режиме реального времени. Это позволило получать более чёткие и информативные снимки, вследствие чего уменьшился процент бракованных цифровых снимков [6,7,8].

Целью данной работы являлся анализ 2000 размеченных снимков из базы данных ЕМИАС (1000 с патологией, 1000 без). В работе была проведена оценка влияния параметров рентгенологического изображения легких на точность постановки диагноза несколькими открытыми сверточными нейронными сетями.  Была изучена корреляция между контрастностью снимков и процентом ошибок в постановке диагнозов. Изучено различие между качеством рентгеновских снимков с рентгенологических аппаратов разных поколений и представлен обзор современных методов улучшения качества рентгенологических снимков. В работе было выявлено, что параметры рентгеновского снимка оказывают значительное влияние на результат работы нейронной сети. Изменение таких параметров, как размер изображения, яркость, контрастность и разрешение, может существенно улучшить точность классификации и снизить количество ошибок.

Исследование выполнено под научным руководством ассистента кафедры физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета МГУ, к.ф.-м.н. Студеникина Ф.Р. и Борщеговской П.Ю. в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

- Ханс-Иоахим Ментцель// Monatsschr Kinderheilkd. 2021 2 июля; 1-9. doi: 10.1007/s00112-021-01230-9

- Ким Х.Ы, Изменения в выявлении рака и ложноположительном отзыве в маммографии с использованием искусственного интеллекта: ретроспективное многочитательное исследование // Lancet Digit Health. 2020;2(3):e138-e148. doi: 10.1016/S2589-7500(20)30003-0

- Радиационно-гигиенический паспорт РФ 2021 год.

- Hena, B.; Deep Learning Neural Network Performance on NDT Digital X-ray Radiography Images: Analyzing the Impact of Image Quality Parameters—An Experimental Study. Sensors 2023, 23, 4324. https:// doi.org/10.3390/s23094324

- Carl F. The Effect of Image Resolution on Deep Learning in Radiography// Radiology: Artificial Intelligence 2020; 2(1):e190015

- Камышанская И.Г. Постобработка цифровых рентгенограмм в практике рентгенолога. 2017; 21 (1):116–128. DOI: 10.24835/1607-0763-2017-1-116-128.

- Ганичев Павел Александрович, «Перспективы использования искусственного интеллекта в радиологии. Краткий обзор». Визуализация в медицине, vol. 4, no. 4, 2022, pp. 7-14

- Волокитина Т.С. Нейросеть для распознавания изображений // Современные научные исследования и инновации. 2021. № 3 URL: https://web.snauka.ru/issues/2021/03/94768.