# Оптимизация эффективности мультиэнергетической интеграции и синергии в системах возобновляемой энергии

Ху Юй

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет государственного управления, Кафедра экономики инновационного развития, Москва, Россия

E-mail: yulia.hu217@outlook.com

Ключевые слова: возобновляемая энергия; эффективность системы; интеграция и синергия нескольких видов энергии; Надежная оптимизация

Keywords: renewable energy; system efficiency; multi-energy integration and synergy; Robust optimization

В настоящее время развитие и использование энергии во всем мире сталкивается с двумя основными противоречиями: одно из них — противоречие между растущим истощением традиционных источников энергии со стороны предложения и продолжающимся быстрым ростом спроса на энергию со стороны спроса; другое — противоречие между растущим давлением на окружающую среду и структурой потребления энергии с высоким уровнем выбросов. Таким образом, процесс низкоуглеродной трансформации мировой энергетической системы ускоряется, постепенно увеличивая использование возобновляемых источников энергии. Увеличение доли возобновляемой энергии (гидроэнергетики, ветроэнергетики, фотоэлектрической энергетики и т. д.) является важным способом содействия низкоуглеродной трансформации энергетической системы.

В последние годы при мощной политической поддержке возобновляемая энергетика Китая быстро развивалась, но система возобновляемой энергетики, особенно ветроэнергетика. Система генерации электроэнергии на основе электричества и фотоэлектрической генерации отличается большой волатильностью и случайностью. С ростом подключения возобновляемой генерации энергии к сети, стабильная работа энергосистемы столкнется с проблемами. Среди них — отсутствие механизма согласованной работы ветроэнергетики, фотоэлектрических электростанций и традиционных источников энергии в узловом планировании времени, региональном балансе, модели развития и механизме эксплуатации возобновляемой энергетики, а также отсутствие механизма координации интересов традиционных генерирующих компаний, электросетевых компаний и потребителей электроэнергии.

Поскольку исследования многоэнергетических дополнительных физических систем и математических моделей постепенно углубляются, скоординированное использование нескольких типов и даже разнородной энергии обеспечивает новое решение проблемы потребления возобновляемой энергии. В этой статье основное внимание уделяется повышению эффективности систем возобновляемой энергии, изучению оптимизации многоэнергетического координированного планирования систем возобновляемой энергии и объединению нескольких типов сценариев потребления возобновляемой энергии для построения моделей оптимизации многоэнергетического координированного планирования с различными фокусами. Основное исследовательское содержание статьи включает:

(1) В этом тезисе изучается текущее состояние подключения к сетям возобновляемой энергии в Китае, отказ от использования энергии и планирование инвестиций, анализируется соответствующая политика зарубежных стран, таких как Россия и США, направленная на содействие развитию возобновляемой энергии, а также обобщается опыт и вдохновение, способствующие продвижению скоординированного и взаимодополняющего использования возобновляемой энергии. Например, многотипная система интеграции энергии, интегрированная всеобъемлющая энергетическая система возобновляемой энергии и распределенный путь комплексного использования возобновляемой энергии. Это заложит прочную теоретическую основу для последующей оптимизации многоэнергетического скоординированного планирования.

(2) Учитывая выходные характеристики ветровых и солнечных энергоблоков и пиковые нагрузки гидротермальных энергоблоков (включая гидроаккумулирующие установки), устанавливаются модели оптимизации диспетчеризации мультиэнергетических дополнительных систем «ветро-солнечно-аккумулирующая» (гидроаккумулирующая) и «ветро-солнечно-гидротермально-аккумулирующая». Среди них модель планирования системы ветро-солнечно-аккумулирования направлена ​​на минимизацию эксплуатационных расходов системы и выбросов загрязняющих веществ системой, уделяя особое внимание распределению веса экономических и экологических целей в многоцелевом планировании и используя метод обмена информацией на основе верхних и нижних пределов ограничений и стратегии мутации роя частиц для улучшения алгоритма роя частиц с целью повышения точности сходимости алгоритма. Модель планирования системы «ветро-солнце-гидро-пожар-аккумулирование» направлена на максимизацию общественного благосостояния и минимизацию эксплуатационных расходов системы и фокусируется на изучении рисков неопределенности выходных данных для планирования системы при участии ветровых и солнечных установок. Численные результаты подтверждают эффективность модели и алгоритма, разработанных в этой статье.

(3) На основе идеи надежной оптимизации, основанной на модели энергетического концентратора, была создана региональная интегрированная модель оптимизации заявок на покупку и продажу энергии в среде торгов (рынок электроэнергии в странах Северной Европы и рынок природного газа). Базовое число использовалось для системной производительности и неопределенности цен на энергию. Метод обработки кластеризации k-средних сцены сокращения после набора неопределенных типов и выборки латинского гиперкуба, а также система когенерации и система преобразования электроэнергии в газ в качестве основных компонентов, основанная на экономической диспетчеризации, построена модель операционной оптимизации региональной интегрированной энергетической системы.

(4) Были выбраны три распределенных сценария использования возобновляемой энергии сельской микросети, островной микросети и виртуальной электростанции, и были созданы их модели оптимизации планирования соответственно. Модель оптимизации многоэнергетического совместного планирования сельской микросети была сосредоточена на изучении характеристик использования сельской энергии и системы по тарифу по времени использования. Оптимизация эксплуатации, модель оптимизации многоэнергетического совместного планирования островной микросети фокусируется на оптимизации работы системы при различных степенях возмущения неопределенности выходной мощности ветрового и светового блока. Модель оптимизации многоэнергетического совместного планирования виртуальной электростанции фокусируется на оптимизации стратегии торгов виртуальной электростанции при участии P2G.

(5) В этом тезисе изучается многоагентное распределение выгод многоэнергетической комплементарной системы возобновляемой энергии и конструируется многоагентный метод распределения выгод на основе улучшенного метода значений Шепли и улучшенного метода значений Банцафа для многоэнергетической комплементарной системы возобновляемой энергии. Построена многоэнергетическая взаимодополняющая системная структура возобновляемой энергии, включая «ветровую-фотоэлектрическую-тепловую энергию» и соответствующие торговые стратегии; затем на ее основе построена модель расчета чистого дохода в рамках сценария независимой работы и кооперативной работы системы возобновляемой энергии; кроме того, с учетом баланса спроса и предложения, ограничений, таких как выходная мощность единицы, построена оптимизированная модель работы для систем возобновляемой энергии с целью максимизации чистого дохода.