Исследование функционирования солнечных панелей с учетом климатических особенностей крайнего севера

Боякинов Е.Ф.1Охлопков А.Ф.2

1«Северо-Восточный федеральный университет имени М. К.Аммосова»,Якутск,Россия

E–mail: boiakinov90@yandex.ru

2«Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова»,Якутск,Россия

E–mail: ohlopkovsasha2@gmail.com

Представлена портативная солнечная электростанция с рабочей мощностью солнечной панели - 100 Вт с возможностью сбора климатических данных через программные модули Arduino. Изучено и проанализировано влияние резко-континентального климата Якутии на электрофизические параметры монокристаллической солнечной панели с представлением результатов вольт-амперных характеристик в зависимости от внешних параметров в летний период, такие как: время, световой поток, температура и вид погоды, концентрация микрочастиц P.M2.5. Эмпирически оценен срок окупаемости портативной солнечной электростанции.  Электроэнергетические системы, основанные на солнечных панелях, активно внедряются в строительство инфраструктурных объектов, удаленных от традиционных источников электроэнергии. Такой подход, при корректной эксплуатации, приводит к значительному сокращению капитальных расходов на обслуживание. В условиях Якутии, где снижение потребления твердого и жидкого топлива является актуальной задачей, использование возобновляемых источников энергии приобретает особую важность. Уникальность нашего исследования заключается в том, что оно направлено на анализ влияния резко-континентального климата Якутии на работу солнечных панелей.

Эксперименты проводились с 19.07.23 по 23.07.23 на базе полигона Малой академии наук РС(Я) в с. Чапаево в координатах: 61°39′40″N 129°23′33″E. В ходе работ использованы: переносная монокристаллическая солнечная панель до 100 Вт, контроллер заряда, литово-железофосфатная (LiFePo4) батарея на 12В на 48 А∙ч, реостат, прототип на базе Arduino для сбора данных, ноутбук, смартфон, мультиметр, инфракрасный термометр, датчики Arduino, датчик освещенности PYR20 (Aliexpress), датчик дыма, датчики тока и напряжения, средняя температура поверхности солнечной панели.

К прямым измеряемым параметрам относятся: освещенность (Вт/м2), датчик микрочастиц PM2.5, напряжение и ток, снятые с солнечной панели с использованием реостата. Разработаны автономные солнечные электростанции с возможностью сбора информации со спутников и датчиков посредством использования платформы Arduino.

Проведен сбор и анализ результатов о работе солнечных панелей в климатических условиях г. Якутска (с. Чапаево), включая вольтамперные характеристики солнечной панели. Выявлен максимальный порог эффективности 10,5%, а именно в полдень (12-13 часов). Минимальный срок окупаемости портативной солнечной электростанции составил 2.5 года.

Исследование функционирования солнечных панелей с учетом климатических особенностей Якутии позволит определить эффективность и целесообразность использования солнечной энергии в данном регионе. Полученные результаты могут быть полезными для разработки и внедрения солнечных электростанций в отдаленных и недостаточно энергообеспеченных районах Якутии.

Далее планируется использовать солнечные панели в качестве источника электроэнергии для производства газа Брауна методом электролиза.

Литература

- Васильев П. Ф., Местников Н. П. Исследование влияния резко-континентального климата Якутии на функционирование солнечных панелей //Международный технико-экономический журнал. – 2021. – №. 1. – С. 57-64

- Иванова, И. Ю., Ноговицын, Д. Д., Тугузова, Т. Ф., Шеина, З. М., & Сергеева, Л. П. Анализ функционирования солнечных электростанций в децентрализованной зоне Республики Саха (Якутия) //Альтернативная энергетика и экология. – 2018. – №. 10-12. – С. 12-22.

- Карасевич В. А., Черных А. С., Яковлев А. А. Перспективы применения автономных источников энергии при транспортировке и распределении газа //Научный журнал российского газового общества. – 2016. – №. 1. – С. 59-61.: https://www.chukotenergo.ru/upload/sbit_tarif/Post_KGRCiT_17-02-2023_3-e1.PDF

- Местников, Н. П. Применение солнечной электростанции в условиях сельской местности Якутии / Н. П. Местников, А. М. Н. Альзаккар // Новые технологии в учебном процессе и производстве : Материалы XXI Международной научно-технической конференции, посвященной 35-летию полета орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы "Буран", Рязань, 12–14 апреля 2023 года / Под редакцией А.Н. Паршина. – Рязань: Рязанский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский политехнический университет" , 2023. – С. 216-217. – EDN CWBRME.

- Постановление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 17 ноября 2022 г. № 218 г. Якутск «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Саха (Якутия) на 2023 год» //[Эл. ресурс]. – Режим доступа: https://www.dvec.ru/private_clients/tariffs/2022/ykt_electro_20221117_218.pdf

- Постановление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского     АО от 17 февраля 2023 года № 3-э/1 г. Анадырь «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Чукотского автономного округа на 2023 год» // [Эл. ресурс]. – Режим доступа