СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СРЕДСТВ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена высокой социальной значимостью обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях. Дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ) относятся к объектам с массовым пребыванием людей, характеризующимся особым статусом: контингент (дети в возрасте от 1,5 до 7 лет) не способен к самостоятельным действиям в условиях чрезвычайной ситуации в силу психофизиологических особенностей развития. При возникновении пожара, высок ущерб и риск для жизни людей. В связи с этим проблема совершенствования системы пожарной безопасности (далее – ПБ) в ДОУ требует постоянного внимания и поиска новых решений.

Традиционный подход к обеспечению ПБ, основанный на выполнении минимальных нормативных требований и установке базовых средств сигнализации, на сегодняшний день исчерпал свой потенциал. Современная реактивная модель (реагирование на уже возникший пожар) требует перехода к проактивной (прогнозирование, предотвращение и минимизация последствий). В данной работе будет проведен анализ возможности такого перехода через интеграцию технических инноваций и современных организационно-управленческих методов в единую систему безопасности дошкольного учреждения.

1. Нормативно-правовые основы и современное состояние систем ПБ в ДОУ

Правовое регулирование в области ПБ в Российской Федерации базируется на Федеральном законе №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральном законе №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для образовательных учреждений ключевыми являются также ведомственные приказы и правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства № 1479. Нормативная база детально регламентирует минимальные требования: наличие автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ), а также первичных средств пожаротушения.

Однако можно выявить ряд существенных недостатков существующего подхода. Прежде всего, это формализм, при котором системы зачастую монтируются лишь для формального соблюдения требований надзорных органов и не проходят регулярное адекватное обслуживание с учетом специфики учреждения. Во многих ДОУ до сих пор эксплуатируются устаревшие системы сигнализации, не интегрированные в единый комплекс, что критически снижает скорость реагирования на возгорание. Кроме того, основная нагрузка по обнаружению пожара и первичному реагированию ложится на персонал, однако уровень подготовки сотрудников не всегда достаточен для эффективных действий в условиях стресса и высокой скорости развития пожара, что актуализирует проблему человеческого фактора. Таким образом: простое соблюдение норм не гарантирует реальной безопасности, и необходим переход к более сложным, интегрированным системам.

2. Обзор современных технических средств обеспечения ПБ

Технический прогресс предлагает ряд решений, способных качественно повысить уровень защищенности ДОУ. В научной и инженерной литературе активно обсуждаются такие направления, как адресно-аналоговые системы пожарной сигнализации, которые, в отличие от пороговых традиционных систем, позволяют определять не только факт срабатывания датчика, но и динамику изменения контролируемого параметра, будь то дым или температура. Это дает возможность обнаружить возгорание на самой ранней стадии, практически исключая ложные срабатывания.

Значительным шагом вперед становится внедрение интегрированных систем безопасности, предполагающих объединение пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом, видеонаблюдения и оповещения в единый программно-аппаратный комплекс. Отдельного внимания заслуживают инновационные средства пожаротушения, так как для ДОУ особенно актуальны системы, безопасные для здоровья детей. Вместо порошковых модулей, которые могут нанести вред органам дыхания, все чаще рассматривается применение установок пожаротушения тонкораспыленной водой или аэрозольных генераторов нового поколения с нетоксичными составами. Однако, как показывает анализ, установка современного оборудования без изменения организационных подходов не дает желаемого эффекта.

3. Организационные аспекты и управление безопасностью в ДОУ

Организационные мероприятия являются тем фундаментом, на который опираются технические средства. Стоит понимать, что система ПБ – это не только датчики и сигнализация, но и четко отлаженные алгоритмы действий, распределение ответственности и систематическое обучение.

Возможно выделить ключевые организационные составляющие, среди которых особое место занимает разработка и актуализация документации. Планы эвакуации и инструкции о мерах пожарной безопасности должны быть не формальными документами, а реально работающими алгоритмами, учитывающими режимы пребывания детей. Не менее важным элементом является обучение и проведение тренировок, поскольку ключевая особенность ДОУ – необходимость эвакуации большого количества маломобильных граждан (детей) силами ограниченного числа взрослых. Психолого-педагогические исследования, в частности А. М. Столяренко, указывают на необходимость формирования у персонала устойчивых навыков, доведенных до автоматизма, что достигается только регулярными тренировками с моделированием различных сценариев, таких как задымление, отключение света или блокировка одного из выходов [3]. Важную роль играет также организация взаимодействия с МЧС и специализированными службами через проведение совместных проверок, плановых и внеплановых инструктажей, а также корректировку планов тушения пожара с учетом планировки здания и мест хранения оборудования.

4. Интеграция технических и организационных средств как методологическая основа совершенствования системы ПБ

Центральным понятием данной работы является «интеграция». В контексте пожарной безопасности ДОУ интеграция понимается не как простая сумма технических устройств и набора инструкций, а как создание единой системы, где компоненты взаимно усиливают друг друга. Можно выделить несколько уровней такого взаимодействия.

Прежде всего, это информационная интеграция, при которой данные от АПС становятся основой для принятия немедленных управленческих решений, например, когда сигнал о задымлении не только включает СОУЭ, но и автоматически отправляет СМС-оповещение ответственному лицу с указанием точного места срабатывания.

Другим важным аспектом является функциональная интеграция, позволяющая техническим средствам взять на себя функции контроля, тем самым освобождая персонал для выполнения более сложных задач. Автоматическая проверка работоспособности каналов связи и датчиков через телеметрию заменяет «человеческий обход» и исключает риск пропуска неисправности. Наиболее высоким уровнем является организационно-техническая интеграция, при которой современные системы позволяют создавать динамические сценарии безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема совершенствования пожарной безопасности в ДОУ многогранна и требует системного подхода. Традиционный реактивный подход, недостаточно эффективен в современных условиях. Проведенный анализ показывает, что перспективным направлением является интеграция передовых технических средств, таких как адресно-аналоговые системы и интегрированные комплексы безопасности, с гибкими и адаптивными организационными мероприятиями, включающими непрерывный мониторинг и динамическое управление рисками. Разработка модели интеграции технических и организационных средств, адаптированной к специфике конкретного типа ДОУ с учетом особенностей планировки и количества групп, позволит перейти от формального соблюдения правил к созданию безопасной образовательной среды, способной минимизировать риски для жизни и здоровья детей и персонала.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Клюева, О. И. Управление безопасностью образовательной среды в дошкольном учреждении. – Вестник образования и науки, 2021. – 85 с.

- Постановление Правительства РФ № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» – 96 с.

- Столяренко, А. М. Психология безопасности: учебное пособие для академического бакалавриата – Москва.: Юрайт, 2021. – 415 с.

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (ред. от 25.12.2023) – 124 с.

- Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 (ред. от 08.08.2024) – 44 с.

- Шебеко, Ю. Н. Противопожарная защита зданий: монография – Москва.: ВНИИПО МЧС России, 2020. – 240 с.