СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ ПУТЁМ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

Нефтегазопроводы относятся к категории опасных производственных объектов (ОПО) магистрального транспорта, где отказы систем автоматизации могут привести к катастрофическим последствиям: разливам углеводородов, пожарам, взрывам и экологическим катастрофам. Согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» (Приказ Ростехнадзора № 517 от 11.12.2020), ОПО магистрального трубопровода до начала пусконаладочных работ должен быть укомплектован системами контроля и управления, соответствующими современным требованиям безопасности.

Оптимизация систем автоматизации становится ключевым фактором повышения промышленной безопасности, позволяя перейти от реактивного реагирования на аварии к проактивному предотвращению инцидентов.

К современным угрозам и рискам на ОПО трубопроводного транспорта, требующим автоматизированного контроля, относятся:

- Коррозионные повреждения труб (внутренняя и внешняя коррозия);

- Механические повреждения (врезки третьими лицами, повреждения при земляных работах);

- Усталостные трещины в сварных соединениях;

- Нарушения герметичности фланцевых соединений и арматуры;

- Отказы насосного и компрессорного оборудования;

- Кибератаки на промышленные системы управления (ПСУ).

Теперь же о современных методах автоматизации, суть которой заключается в снятии нагрузки с человека, чтобы он меньше ошибался и быстрее реагировал, и цифровизации, предназначенной для того, чтобы сделать процесс «умным» и предсказуемым. Современные методы автоматизации и цифровизации систем безопасности нефтегазопроводов представлены в таблице 1.

| Раздел / Метод | Ключевые технологии и компоненты | Основные преимущества и эффекты для безопасности |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Интеллектуальные системы обнаружения утечек (LDS) | Гибридные подходы (HLDS), комбинирующие: - Гидравлический метод (анализ P, Q) - Акустический метод - Массовый баланс - Термографический метод (ИК-датчики) | - Повышение чувствительности до 0,5% от объёма за 5 мин. - Точность локализации акустическим методом: 0,5–1% длины участка. - Снижение времени реакции на инцидент. |
| 3.2. Цифровые двойники (Digital Twins) | - Динамическая виртуальная копия объекта в реальном времени - Интеграция данных с тысяч датчиков - Моделирование гидродинамики и напряжений | - Прогнозирование аварийных ситуаций и остаточного ресурса. - Виртуальное тестирование сценариев управления. - Комплексный анализ состояния оборудования. |
| 3.3. Промышленный интернет вещей (IIoT) | - Распределенные сенсорные сети (P, T, вибрация) - Беспроводные датчики коррозии - Edge-вычисления для предобработки данных - Интеграция с дронами и роботами для инспекции | - Непрерывный удаленный контроль протяженных объектов. - Мониторинг труднодоступных участков. - Пример: спутниковые системы Phillips 66 для защиты нефтепроводов. |
| 3.4. Предиктивная аналитика и ИИ | - Машинное обучение (анализ исторических данных отказов) - Прогнозирование остаточного ресурса (RUL) - Анализ акустической эмиссии (микротрещины) - Компьютерное зрение (анализ внутритрубной диагностики) | - Переход от ППР к предиктивному обслуживанию. - Раннее выявление предаварийных паттернов и микротрещин. - Автоматизация и повышение точности диагностики дефектов. |
| 3.5. Современные системы КИПиА и АСУ ТП | - Микропроцессорные контроллеры вместо пневматических - «Умные» датчики (HART, FF) с самодиагностикой - Резервированные ПЛК для критических узлов - Интеграция пожарной/газовой автоматики в единую платформу | - Повышение надежности и отказоустойчивости управления. - Непрерывный контроль «здоровья» измерительных каналов. - Централизованное управление системами безопасности. |

Таблица 1 - Современные методы автоматизации и цифровизации систем безопасности нефтегазопроводов.

Несмотря на то, что современные методы автоматизации и так хороши, есть определенные способы сделать их ещё оптимизированнее. Данные способы описаны в таблице 2.

| Направле-ние оптимиза-ции | Проблема (Что не так?) | Решения / Мероприятия (Что делать?) | Технологии и протоколы |
| --- | --- | --- | --- |
| Интегра-ция разрознен-ных систем | Наличие «островков автоматизации» (отдельные системы КИПиА, пожаротушения, охраны, видеонаблюде-ния) | 1. Создание единой платформы. 2. Конвертация устаревших протоколов. 3. Формирование единого информационного пространства «от датчика до диспетчера». | • SCADA-системы • Протоколы: OPC UA, Modbus TCP, Modbus RTU, Ethernet/IP • Промышлен-ные шлюзы |
| Кибербезо-пасность промыш-ленных систем | Повышение уязвимости к кибератакам в ходе цифровизации. | 1. Сегментация сети (IT и OT). 2. Внедрение средств защиты периметра. 3. Контроль съемных носителей. 4. Регулярное обновление ПО. 5. Аудит доступа к управлению. | • Промышлен-ные межсетевые экраны • Системы обнаружения вторжений (IDS/IPS) • Техноло-гии: Honey-well Secure Media Exchange |
| Модерни-зация устаревше-го оборудова-ния | Физический и моральный износ оборудования. | 1. Приоритизация критичных узлов. 2. Использование обратно совместимых решений. 3. Внедрение гибридных архитектур (на переходный период). 4. Применение решений импортозамеще-ния. | • Современ-ные контроллеры • Оборудова-ние с поддержкой обратной совместимос-ти • Отечествен-ное ПО и компоненты (с учетом требований ФНП) |

Таблица 2 - Методы оптимизации систем автоматизации.

Внедрение современных методов автоматизации даёт следующие эффекты:

- Сокращение времени обнаружения утечек с часов до минут, а это снижение объёма разлива на 70–90%;

- Уменьшение простоев за счёт предиктивного обслуживания на 25–40%;

- Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы на 30–50%;

- Продление срока службы оборудования за счёт оптимизации режимов работы;

- Снижение штрафов за нарушение экологических норм.

Ближайшие тренды в автоматизации безопасности трубопроводов:

- Цифровые двойники сетей — переход от моделирования отдельных участков к полномасштабным цифровым копиям всей транспортной системы;

- Квантовые сенсоры для сверхточного измерения деформаций трубопровода;

- Блокчейн для обеспечения неизменности данных мониторинга и аудита;

- Автономные роботы-инспекторы для внутритрубной диагностики без остановки перекачки;

- Интеграция с системами ГЛОНАСС/GPS для геопозиционирования утечек в реальном времени.

Оптимизация систем автоматизации нефтегазопроводов — это не просто техническое обновление, а системный переход к новой парадигме обеспечения промышленной безопасности: от реактивного к проактивному управлению рисками. Ключевой успех достигается при совмещении цифровых технологий (цифровые двойники, IIoT, ИИ), модернизации аппаратной базы КИПиА и обеспечения кибербезопасности. Такой комплексный подход позволяет не только соответствовать требованиям ФНП Ростехнадзора, но и создавать «умные» трубопроводы, способные к самодиагностике и предотвращению аварийных ситуаций до их возникновения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- Приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2020 г. № 517 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов"».

- Будзуляк, Б. В. Автоматизированная система мониторинга напряженно-деформированного состояния критических участков трубопроводных систем / Б. В. Будзуляк, И. А. Гольдзон, А. П. Завьялов, А. С. Лопатин // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – 2018.

- Юрченко, Я. А. Цифровой двойник лабораторного стенда для анализа и оптимизации магистральных и промысловых трубопроводов / Я. А. Юрченко, Е. В. Харитонов, Л. Р. Байбекова // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 2024. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-dvoynik-laboratornogo-stenda-dlya-analiza-i-optimizatsii-magistralnyh-i-promyslovyh-truboprovodov

- Седов, Р. А. Прозрачная интеграция производственных данных в АСУТП автомобильной газозаправочной станции / Р. А. Седов, А. М. Подлесный // ИнСАТ. – 2023. – URL: https://insat.ru/articles/?id=51666

- Новая инициатива CISA по кибербезопасности нефтегазового сектора // InfoWatch. – 01.04.2024. – URL: https://www.infowatch.ru/analytics/novosti-ib/novaya-initsiativa-cisa-po-kiberbezopasnosti-neftegazovogo-sektora