Тема: СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Обеспечение пожарной безопасности административных зданий представляет собой комплекс организационных, технических и правовых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения пожара, ограничение его распространения и обеспечение безопасной эвакуации людей. В современных условиях данная задача приобретает особую значимость, поскольку административные здания характеризуются постоянным пребыванием людей, наличием электрооборудования и значительного количества горючих материалов, таких как мебель, отделочные покрытия и кабельная продукция.

Система пожарной безопасности здания формируется на основе требований технического регулирования, установленного Федеральным законом № 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно данному нормативному акту, объект защиты должен обладать таким уровнем пожарной безопасности, при котором риск гибели людей и материального ущерба сводится к допустимым значениям. Это достигается путём применения огнестойких конструкций, инженерных систем противопожарной защиты и организационных мероприятий.

Одним из ключевых элементов пожарной безопасности является конструктивная устойчивость здания к воздействию огня. Она определяется степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности. Здания первой степени огнестойкости выполняются из негорючих материалов — железобетона, кирпича, металла с огнезащитой — и способны сохранять несущую способность при длительном воздействии высоких температур. Это обеспечивает сохранность конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и начала тушения пожара.

Инженерные системы противопожарной защиты обеспечивают раннее обнаружение возгорания и информирование людей. Наиболее распространённой системой является автоматическая пожарная сигнализация, основанная на применении дымовых и тепловых извещателей. Дымовые извещатели реагируют на появление продуктов горения в воздухе, что позволяет обнаружить пожар на ранней стадии тления. Тепловые извещатели фиксируют повышение температуры, характерное для открытого горения. Совместное применение этих устройств повышает надёжность обнаружения пожара.

Система оповещения и управления эвакуацией предназначена для своевременного информирования людей о пожаре и координации их действий. В административных зданиях обычно применяется второй тип СОУЭ, включающий звуковые сигналы, световые указатели и речевые сообщения. Речевое оповещение позволяет передавать конкретные инструкции по эвакуации, что снижает вероятность паники и обеспечивает организованное покидание здания.

Важным элементом пожарной безопасности является система противопожарного водоснабжения. Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает возможность тушения пожара силами персонала на начальной стадии. Пожарные краны размещаются на каждом этаже здания и комплектуются рукавами и стволами. Наружные гидранты предназначены для подачи воды пожарными подразделениями. Их расположение должно обеспечивать возможность подключения пожарной техники без значительных временных затрат.

Первичные средства пожаротушения — огнетушители — предназначены для ликвидации небольших очагов возгорания. В административных зданиях применяются порошковые и углекислотные огнетушители, эффективные при тушении электрооборудования и твёрдых горючих материалов. Нормативами устанавливается количество огнетушителей в зависимости от площади помещений и класса пожара.

Особое значение имеет организация путей эвакуации. Эвакуационные выходы должны обеспечивать безопасное и быстрое перемещение людей наружу или в безопасную зону. Лестничные клетки выполняются из негорючих материалов и изолируются от помещений противопожарными преградами, что предотвращает проникновение дыма и огня. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода, а маршруты обозначаются световыми или фотолюминесцентными указателями.

Эффективность эвакуации зависит не только от конструктивных решений, но и от планировочной структуры здания. Коридорная система планировки, характерная для административных зданий, должна предусматривать минимальную длину путей эвакуации и наличие альтернативных выходов. Дублирование маршрутов выхода существенно повышает вероятность безопасной эвакуации при блокировании одного из путей пожаром или задымлением.

Существенное влияние на пожарную безопасность оказывает выбор строительных и отделочных материалов. Применение негорючих и трудногорючих материалов снижает пожарную нагрузку помещений и скорость распространения огня. Особое внимание уделяется кабельной продукции и теплоизоляционным материалам, поскольку именно они часто становятся источником пожара в административных зданиях. Использование материалов с низким дымообразованием и токсичностью продуктов горения повышает безопасность людей при эвакуации.

Важным направлением обеспечения пожарной безопасности является оценка пожарного риска. Она включает анализ вероятности возникновения пожара, путей его распространения и последствий для людей и имущества. На основе оценки риска разрабатываются мероприятия по снижению вероятности возгорания и повышению устойчивости здания к пожару. Такой подход позволяет обеспечить рациональное соотношение между затратами на противопожарную защиту и уровнем безопасности.

Организационные мероприятия включают назначение ответственных за пожарную безопасность, проведение инструктажей и тренировок по эвакуации. Подготовка персонала позволяет сформировать навыки правильных действий при пожаре и существенно снижает риск гибели людей. Практика показывает, что большинство жертв пожаров связано не с отсутствием технических средств, а с неправильным поведением людей в чрезвычайной ситуации.

Проведение регулярных тренировок по эвакуации способствует формированию устойчивых навыков поведения и снижению паники. В ходе тренировок отрабатываются действия при срабатывании сигнализации, порядок покидания помещений и взаимодействие ответственных лиц. Наличие практического опыта эвакуации позволяет персоналу действовать быстрее и увереннее в реальной ситуации пожара.

Контроль состояния пожарной безопасности включает проверку путей эвакуации, исправности систем сигнализации, водоснабжения и огнетушителей. Своевременное обслуживание и испытания оборудования обеспечивают его работоспособность в условиях пожара. Документирование проверок и инструктажей позволяет систематизировать работу по пожарной безопасности и подтверждать выполнение нормативных требований.

В ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» особое значение имеет обеспечение исправного состояния электротехнического оборудования, своевременное проведение противопожарных инструктажей и контроль соблюдения требований пожарной безопасности в административных помещениях.

Таким образом, пожарная безопасность административного здания представляет собой систему взаимосвязанных элементов: конструктивной устойчивости, инженерных систем защиты, безопасной планировки и подготовки персонала. Только их комплексное функционирование обеспечивает надёжную защиту людей и имущества от пожара и минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14 июля 2022 года). – М.: Официальный интернет-портал правовой информации, 2022. – 123 с.

- Брушлинский Н. Н. Моделирование пожаров и взрывов: монография / Н. Н. Брушлинский, А. Я. Корольченко, С. В. Пузач. – М.: Пожнаука, 2022. – 223 с.

- Есин В. М. Пожарная безопасность электроустановок: учебное пособие / В. М. Есин, В. И. Сидорук, В. Н. Токарев. – М.: АГПС, 2019. – 377 с.

- Здор В. Л. Адресно-аналоговые системы пожарной сигнализации: учебное пособие / В. Л. Здор. – М.: Эксмо-Пресс, 2020. – 272 с.

- Карпов А. П. Огнетушители. Устройство, испытание, выбор, применение, техническое обслуживание и перезарядка: учебно-методическое пособие / А. П. Карпов. – М.: Пожнаука, 2019. – 235 с.