Проблемы и решения в области пожарной безопасности промышленных объектов.

Аннотация

Промышленные объекты всегда находились в зоне повышенной пожарной опасности. Высокая концентрация электрооборудования, горючих материалов, технологических процессов и человеческого фактора создают широкий спектр угроз. Именно поэтому вопрос основных причин возникновения пожаров на производстве остаётся ключевым для специалистов по промышленной безопасности и руководителей предприятий.

Пожары на производстве приводят не только к прямым материальным потерям, но и к остановке производственных процессов, разрушению оборудования, экологическим последствиям и угрозе жизни сотрудников. По статистике МЧС, ежегодно на предприятиях России происходит несколько тысяч пожаров, значительная часть которых могла быть предотвращена при грамотной организации противопожарной защиты.[2]

Основные угрозы пожарной безопасности в промышленных объектах

Основные угрозы пожарной безопасности на промышленных объектах могут быть разнообразными и включать в себя следующие аспекты:

1. Электрические системы и оборудование: Проводка, электрические приборы и оборудование могут стать источниками пожара из-за коротких замыканий, перегрева, перегрузок или неправильной установки.

2. Технологические процессы: Неконтролируемые химические реакции, перегрев оборудования, несоблюдение технологических режимов работы могут привести к возгоранию или взрыву.

3. Тепловые источники: Высокая температура, открытые пламя, сварочные работы или нагревательные устройства могут вызвать возгорание легковоспламеняющихся материалов.

4. Хранение и использование легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов: Неправильное хранение и использование таких материалов может привести к возгоранию или взрыву.

5. Несоблюдение правил пожарной безопасности: Недостаточное обучение персонала, игнорирование правил пожарной безопасности, отсутствие систем контроля и мониторинга могут увеличить риск возникновения пожара.

6. Механические повреждения: Падение оборудования, аварии на производстве, столкновения транспортных средств могут привести к повреждению систем и структур, что может стать причиной пожара.

7. Природные явления: Молнии, сильные ветры, землетрясения и другие природные явления могут также представлять угрозу для пожарной безопасности на промышленных объектах.

Для предотвращения пожаров на промышленных объектах необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, проводить регулярную проверку и обслуживание оборудования, обучать персонал по действиям в случае пожара, а также использовать современные системы пожаротушения и контроля.

Требования к системам пожаротушения на промышленных объектах[4]

Системы пожаротушения на промышленных объектах должны соответствовать строгим требованиям, чтобы обеспечить эффективную защиту от пожаров и минимизировать потенциальные угрозы для персонала, оборудования и имущества. Вот основные требования к системам пожаротушения на промышленных объектах:

1. Соответствие нормативным документам: Системы пожаротушения должны быть спроектированы, установлены и обслуживаться в соответствии с местными и международными нормативными документами, такими как ГОСТ, СНиП, NFPA, FM Global и т.д.

2. Выбор типа системы: В зависимости от характеристик объекта (тип здания, вид деятельности, наличие определенных рисков и т.д.) необходимо выбрать наиболее подходящий тип системы пожаротушения: автоматическую пожарную сигнализацию, системы автоматического пожаротушения, системы пожарной сигнализации и оповещения.

3. Надежность и эффективность: Системы пожаротушения должны быть надежными и обеспечивать высокую эффективность в случае возникновения пожара. Это включает в себя правильный выбор и установку оборудования, регулярное техническое обслуживание и проверку работоспособности систем.

4. Использование современных технологий: Системы пожаротушения должны использовать современные технологии, такие как автоматические детекторы дыма и тепла, интеллектуальные системы управления, сетевые системы мониторинга и т.д.

5. Соблюдение требований к материалам и компонентам: Все материалы и компоненты, используемые в системах пожаротушения, должны соответствовать установленным стандартам и иметь сертификаты качества.

6. Обучение персонала: Персонал должен быть обучен правильному использованию систем пожаротушения, процедурам эвакуации, а также должен знать, как реагировать в случае возникновения пожара.

7. Соблюдение экологических требований: Системы пожаротушения должны соответствовать экологическим стандартам и не наносить вред окружающей среде.

8. Проведение испытаний и контроль качества: Регулярные испытания и контроль качества систем пожаротушения необходимы для обеспечения их надежной работы в случае возникновения пожара.

Соблюдение всех этих требований поможет обеспечить высокую степень защиты от пожаров на промышленных объектах и минимизировать риски для персонала и имущества.

Пожары на производстве имеют ряд особенностей, связанных с «технологической» природой объектов. Ключевые факторы риска:[3]

Наличие горючих веществ и взрывоопасных зон. Технологические линии могут содержать резервуары с бензином, растворителями, химическими реакторами с нагретыми легковоспламеняющимися жидкостями и газами. При пожаре такие вещества способны быстро распространиться, образовать взрывоопасную смесь и взорваться. Например, при пожаре на нефтехимическом объекте учитывают возможность выхода ЛВЖ под давлением и риск образования факельного горения – столба огня над течью газа или жидкости.

Высокая тепловая мощность. Большие площади горения и факельное пламя создают огромную тепловую нагрузку. Это приводит к быстрому распространению огня на соседние постройки, плавлению и нарушению структуры металлоконструкций. Спасатели снаряжаются в охлаждающие костюмы и используют турбо-распылители, чтобы уменьшить температуру выступающих частей оборудования.

Образование токсичных продуктов горения. При сгорании полиуретанов, пластмасс, химикатов выделяются ядовитые газы (диоксин, синильная кислота, угарный газ и др.). Это требует от пожарных не только защиты дыхания, но и создания завес из воды или пены, чтобы задержать токсичные облака. Кроме того, при пожаре некоторых материалов (например, гидридов бора или алюминия) могут происходить химические реакции, усиливающие пожар.

Мощная пожароопасная нагрузка. На складах и цехах часто хранятся большие объемы легковоспламеняющихся материалов: древесные плиты, мебель, лакокрасочная продукция, резина, пластик. Такая нагрузка значительно усложняет тушение. Например, при пожаре мебельного цеха в Климовске (МО) «тушение осложнялось высокой пожарной загрузкой» из-за хранимых лаков, свечей и мебели. Обычно это ведет к необходимости привлечения большого количества сил и техники.

Вероятность обрушения конструкций. Длительное горение может привести к обрушению кровли и перекрытий, особенно если они выполнены из горючих материалов или стали, разогретой до критической температуры. Так, при пожаре в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге обрушилась часть крыши площадью 400 м² (Читать на ria.ru). Обрушение создает дополнительную опасность для пожарных и требует эвакуации персонала.

Сложная планировка и доступ. Промышленные площадки часто имеют запутанную сеть трубопроводов, оборудования и ограждений. Бывают «мёртвые зоны», куда сложно добраться. Успех тушения часто зависит от предварительной разведки: выяснения планировки, расположения аварийных выходов и запорной арматуры. Именно поэтому на крупных заводах разрабатываются локальные планы тушения, а в МЧС привлекаются специалисты службы охраны труда и аварийно-спасательные группы предприятия.

Применение автоматических систем пожаротушения

Применение автоматических систем пожаротушения на промышленных объектах имеет решающее значение для обеспечения безопасности персонала, защиты имущества и оборудования от пожаров. Автоматические системы пожаротушения представляют собой комплекс инженерно-технических решений, которые детектируют пожарные явления и автоматически включают механизмы тушения, что позволяет быстро и эффективно ограничить распространение огня и минимизировать ущерб.

Однако, для эффективного применения автоматических систем пожаротушения на промышленных объектах необходимо учитывать следующие аспекты:

- Тщательное проектирование: Системы должны быть спроектированы с учетом конкретных особенностей объекта, включая тип деятельности, характеристики зданий, наличие определенных рисков и т.д.

- Выбор подходящего типа системы: В зависимости от специфики объекта и его потенциальных угроз, необходимо выбрать наиболее подходящий тип автоматической системы пожаротушения (опрыскивающие системы, газовые системы, системы пенного тушения и т.д.).

- Регулярное обслуживание: Важно обеспечить регулярное техническое обслуживание и проверку работоспособности систем для поддержания их надежной работы.

- Обучение персонала: Персонал должен быть обучен правильному использованию автоматических систем пожаротушения и знать процедуры эвакуации в случае возникновения пожара.

Применение автоматических систем пожаротушения на промышленных объектах играет ключевую роль в обеспечении безопасности и защите от пожаров, поэтому правильный выбор, установка и обслуживание таких систем являются критически важными аспектами для предотвращения потенциальных угроз.

Особенности проектирования систем пожаротушения для промышленных объектов

Проектирование систем пожаротушения для промышленных объектов является сложным инженерным процессом, который требует учета множества факторов, таких как тип деятельности объекта, характеристики зданий, наличие определенных рисков и требования нормативных документов. Ниже приведены основные аспекты, которые необходимо учитывать при проектировании систем пожаротушения для промышленных объектов:

1. Анализ рисков: Первоочередной шаг при проектировании системы пожаротушения - проведение анализа рисков. Это включает в себя оценку потенциальных источников пожара, материалов, оборудования и процессов, которые могут способствовать возникновению и распространению огня. На основе этого анализа определяются основные требования к системе пожаротушения.

2. Тип системы: В зависимости от характеристик объекта и его потенциальных угроз, выбирается наиболее подходящий тип системы пожаротушения. Это может быть опрыскивающая система, газовая система, система пенного тушения, система дымо-удаления и т.д. Каждый тип системы имеет свои особенности и применимость в определенных условиях.

3. Расчет распределения системы: При проектировании системы пожаротушения необходимо учитывать особенности зданий и помещений, такие как высота потолков, конструктивные особенности, расположение стационарного оборудования и т.д. Это позволяет определить оптимальное распределение системы и количество установленного оборудования.

4. Соответствие нормативам: При проектировании системы необходимо учитывать требования законодательства, строительных норм и правил пожарной безопасности. Система должна соответствовать всем необходимым стандартам и нормам для обеспечения безопасности на объекте.

5. Интеграция с другими системами: В процессе проектирования необходимо учитывать интеграцию системы пожаротушения с другими инженерными системами на объекте, такими как системы автоматической пожарной сигнализации, системы дымо-удаления, системы контроля доступа и т.д.

6. Обслуживание и техническая поддержка: После установки системы необходимо предусмотреть регулярное техническое обслуживание и проверку работоспособности, чтобы обеспечить надежную работу системы в случае возникновения пожарной угрозы.

Проектирование систем пожаротушения для промышленных объектов требует комплексного подхода и учета множества факторов для обеспечения эффективной защиты от пожаров и безопасности персонала.

Важность обучения персонала по пожарной безопасности

Обучение персонала по пожарной безопасности является одним из ключевых аспектов обеспечения безопасности на производственных объектах, в офисах, торговых центрах и других местах работы. Это не только обязательное требование законодательства, но и важный элемент защиты жизни и здоровья сотрудников, посетителей и имущества. Ниже приведены основные аспекты, подчеркивающие важность обучения персонала по пожарной безопасности:[1]

1. Предотвращение пожаров: Обученный персонал может помочь в предотвращении пожаров путем соблюдения правил пожарной безопасности, контроля за потенциально опасными ситуациями и обнаружением проблемных моментов до того, как они приведут к возгоранию.

2. Быстрая реакция в случае пожара: Обученный персонал знает, как правильно реагировать в случае возникновения пожарной угрозы. Он знает, как использовать средства первичного тушения, как эвакуировать людей, как вызвать пожарную службу и как обеспечить безопасность окружающих.

3. Знание процедур эвакуации: Обученный персонал знаком с процедурами эвакуации и знает, как организовать спасение людей в случае пожара. Это помогает минимизировать риск травм и гибели при пожаре.

4. Соблюдение стандартов и нормативов: Обучение по пожарной безопасности помогает персоналу понять и соблюдать требования законодательства и стандартов пожарной безопасности, что важно для предотвращения штрафов и юридических проблем.

5. Сохранение имущества: Обученный персонал способен быстро и эффективно реагировать на пожарную угрозу, что помогает минимизировать ущерб для имущества и оборудования.

6. Создание культуры безопасности: Обучение по пожарной безопасности способствует формированию культуры безопасности на предприятии, где каждый сотрудник осознает важность соблюдения правил и процедур для предотвращения пожаров и обеспечения безопасности окружающих.

Таким образом, обучение персонала по пожарной безопасности является неотъемлемой частью процесса обеспечения безопасности на рабочем месте. Оно помогает не только предотвратить возникновение пожаров, но и минимизировать риски для жизни и здоровья людей, сохранить имущество и обеспечить соблюдение законодательства в области пожарной безопасности.

1. Материалы Всероссийской научно-практической конференции Актуальные проблемы обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций

https://sibpsa.ru/public/2019_avpb.pdf

2. Основные причины возникновения пожаров на производстве: полный разбор рисков и мер защиты

https://magazin01.ru/blog/articles/osnovnye-prichiny-vozniknoveniya-pozharov-na-proizvodstve-polnyy-razbor-riskov-i-mer-zashchity/?srsltid=AfmBOoonJ3dHQoaRpY8RxAIdVhyr_juiDw75ffH-INDACxQPZ-Ei3jWi&utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com

## 3. Особенности тушения пожаров на промышленных объектах

https://fire-union.ru/blog/osobennosti-tusheniya-pozharov-na-promyshlennyx-obektax.php?stype=original

4. Пожарная безопасность в промышленных объектах: особенности и требования к системам безопасности

https://emsok.com/content/articles/pozharnaya-bezopasnost-v-promyshlennykh-obektakh%3A-osobennosti-i-trebovaniya-k-sistemam-bezopasnosti/