Расчёт и изготовление магнитной меры для стенда магнитных измерений НИИЯФ МГУ

Набиева Д. Э. 1,а, Шведунов В. И.2,б, Бобылев Д.А.1,2,в

астудент (специалист), бд-р ф.-м. н, проф, васпирант

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия,
 2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  
Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, Москва, Россия

E-mail: diananabieva11@gmail.com

Для проведения корректных магнитных измерений в экспериментах по физике высоких энергий необходимо иметь надёжные средства калибровки измерительных стендов. Одним из ключевых элементов такой калибровки является магнитная мера, позволяющая задавать и контролировать параметры магнитного поля. Точность и стабильность магнитных измерений напрямую влияют на достоверность экспериментальных данных, следовательно, на качество последующего анализа и интерпретации результатов. В связи с этим задача расчёта и изготовления магнитной меры для стенда магнитных измерений является актуальной и практически значимой.

Настоящая работа посвящена расчёту параметров и изготовлению магнитной меры, предназначенной для использования на стенде магнитных измерений. В работе рассмотрены основные требования, предъявляемые к магнитной мере, выполнены расчёты её геометрических и магнитных характеристик, а также описан процесс изготовления и сборки. Приведены результаты экспериментальных измерений, полученных с использованием изготовленной меры, и проведён их анализ. На основе полученных данных сделаны выводы о целесообразности использования магнитной меры в дальнейших экспериментальных исследованиях.

Литература

1. M. S. MacPherson, C. K. Ross A Magnetic Spectrometer for Electron Energy Calibration // Institute for National Measurement Standards, National Research Council, 1998

2. Wiedemann H. Particle accelerator physics. Fourth edition. // Springler, 2015

3. Накопительное кольцо комптоновского источника НЦФМ, Бобылев Д.А., Шведунов В.И. // ООО «Лаборатория электронных ускорителей МГУ», 2024

4. H.A. Enge Effect of Extended Fringing Fields on Ion‐Focusing Properties of Deflecting Magnets // Physics Department, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 39, Massachusetts, 1964