Разработка и создание автоматизированного стенда магнитных измерений НИИЯФ МГУ

О. П. Сказатов1, В. И. Шведунов1,2, Д. А. Бобылев2, В. Д. Валетин1

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия,
 2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  
Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, 
Москва, Россия

E–mail: skazatovop@my.msu.ru

Магнитные системы являются одними из ключевых элементов ускорителей заряженных частиц, определяющих фокусировку и транспортировку пучка. Точность формирования магнитного поля напрямую влияет на параметры пучка и стабильность работы ускорителя. Поэтому разработка и совершенствование методов магнитных измерений представляет важную задачу при создании и модернизации ускорительных комплексов.

Автоматизация измерительного процесса позволяет повысить точность и воспроизводимость результатов, сократить время эксперимента и минимизировать влияние человеческого фактора. Стенд магнитных измерений ориентирован на проведение комплексных измерений распределений магнитного поля в различных типах магнитов.

***

В данной работе представлено описание автоматизированного стенда магнитных измерений, собранного в лаборатории электронных ускорителей НИИЯФ МГУ. Автоматизация стенда включает в себя сборку систем передвижения зонда и считывания измерений, а также создания программного обеспечения для управления измерениями. Приведены результаты измерений распределений магнитного поля в квадрупольных и дипольных магнитах, а также выполнены расчёты эффективных длин и градиентов квадрупольных линз, краевых коэффициентов дипольных магнитов. Полученные данные могут быть использованы для уточнения моделей магнитных систем и оптимизации параметров ускорителей.

Литература:

- M. S. MacPherson, C. K. Ross A Magnetic Spectrometer for Electron Energy Calibration // Institute for National Measurement Standards, National Research Council, 1998

- Wiedemann H. Particle accelerator physics. Fourth edition. // Springler, 2015

- Накопительное кольцо комптоновского источника НЦФМ, Бобылев Д.А., Шведунов В.И. // ООО «Лаборатория электронных ускорителей МГУ», 2024

- H.A. Enge Effect of Extended Fringing Fields on Ion‐Focusing Properties of Deflecting Magnets // Physics Department, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 39, Massachusetts, 1964