Упрощённый симулятор процесса напыления многослойных оптических покрытий с контролем по методу поворотной точки

Кудрявцева М.В.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: kudryavtsevamvv@mail.ru

Для производства узкополосных фильтров, имеющих ключевое значение, например, в телекоммуникационных технологиях, наиболее эффективным является использование метода монохроматического контроля по поворотной точке. Идея метода заключается в том, что процесс напыления очередного слоя завершается по достижении экстремума коэффициентом пропускания (или отражения) как функцией времени, при этом измерения проводятся на одной длине волны [2]. Эта процедура, как и все методы оптического контроля процесса напыления многослойных покрытий, приводит к корреляции ошибок в толщинах слоев [2]. В зависимости от способа контроля процесса напыления покрытия корреляция ошибок в толщинах может производить как негативный (кумулятивный рост), так и позитивный эффект (эффект самокомпенсации). В случае монохроматического контроля по поворотной точке наблюдается именно эффект самокомпенсации.

При моделировании процесса напыления узкополосных фильтров с помощью монохроматического контроля по поворотной точке важно воспроизводить эффект самокомпенсации, наблюдаемый на практике, а также рассчитывать его величину – коэффициент самокомпенсации. Существует алгоритм – нелокальный алгоритм анализа данных монохроматического контроля процесса напыления многослойных покрытий [1], который учитывает эти аспекты. Однако качественная оценка коэффициента самокомпенсации требует не менее 10⁴ симуляций, при этом использование большего количества симуляций позволяет получать более качественные оценки. С использованием упомянутого алгоритма расчеты коэффициента самокомпенсации на основании 10⁶ симуляций занимают несколько суток.

В данной работе предложена модификация нелокального алгоритма анализа данных монохроматического контроля процесса напыления многослойных покрытий, позволяющая без потери качества результата сократить длительность одной симуляции более чем в 10 раз и, таким образом, сделать процедуру оценки величины эффекта самокомпенсации более оптимальной с точки зрения временных затрат.

Ускорение достигается за счет комплекса упрощений (отсюда название – упрощенный симулятор, симулятор же, основанный на алгоритме, приведенном в [1], в противовес можно назвать полным), позволяющих сделать расчеты менее вычислительно сложными, но не влекущих за собой снижение качества результата моделирования. Полный симулятор предполагает внесение случайной ошибки в скорость осаждения материала, а также в значения коэффициента пропускания. Другой ключевой аспект логики алгоритма, лежащего в основе полного симулятора, заключается в том, что для определения толщины каждого слоя решается обратная задача, чтобы по зашумленным данным восстановить истинную монохроматическую кривую зависимости коэффициента пропускания от времени, для которой экстремум можно найти по формулам, приведенным в [1]. И в конечном счёте ошибки в определении толщин определяются точностью восстановления этой кривой.

Алгоритм, приведенный в [1], был модифицирован следующим образом: было предложено отказаться от внесения ошибки в значения коэффициента пропускания и скорость осаждения материалов, а также реализовать процедуру поиска экстремумов путем аппроксимации точек в окрестностях экстремумов параболой и расчета  координаты ее вершины по известной формуле. Ошибка же моделируется посредством добавления к значениям толщин напыляемых слоев случайной величины из нормального распределения ε ~ N(0,σ). Был также предложен способ выбора параметра σ на основании синхронизации значений среднеквадратичной ошибки по первым двум слоям. Такой подход позволяет симулировать отклик алгоритма исключительно на ошибку в толщине слоя, а не в измерениях.

Сравнение полного и упрощенного симуляторов было проведено для 66-слойного узкополосного фильтра WDM66. Анализ полученных результатов, а именно распределения среднеквадратичной ошибки по слоям, распределения нормы ошибок, распределения коэффициента самокомпенсации, спектров коэффициента пропускания, соответствующих лучшим и худшим значениям коэффициента самокомпенсации, показал, что упрощенный симулятор не уступает в точности полному, но обеспечивает более чем десятикратное ускорение.

Литература

- Кочиков И.В., Лагутин Ю.С., Лагутина А. А., Лукьяненко Д. В., Тихонравов А.В. , Ягола А. Г.  Нелокальный алгоритм анализа данных монохроматического контроля процесса напыления многослойных покрытий // Вычислительные методы и программирование. 2019. Т. 20. С. 471–480.

- Tikhonravov A., Lagutin Iu., Yagola A.. Turning Point Monitoring оf Narrow Bandpass Filters: the Enormous Strength оf the Error Self-Compensation Effect // Applied Optics.  2022. Vol. 61. No. 28. С. 8281–8285.