Исследование влияния параметров компонентов линейного медицинского ускорителя электронов на эффективность лучевой терапии

Г. А. Сорокин1, А. А. Щербаков1,2, Ф. Р. Студеникин1,2

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия,
 2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  
Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, 
Москва, Россия

E–mail: sorokin.ga23@physics.msu.ru

Линейный ускоритель является одним из основных инструментов лечения злокачественных новообразований в рамках современной лучевой терапии. Путь линейных ускорителей к статусу основного инструмента лечения начался в середине XX века, когда первый медицинский линейный ускоритель был использован в клинической практике в 1953 году [1]. Дальнейшее развитие линейных ускорителей связано с достижениями в ускорительной технике, компьютерном моделировании и визуализации, что привело к созданию современных, высокоточных, надежных и многофункциональных аппаратов. Несмотря на длительную историю, технологии в ускорителях продолжают активно развиваться.

Современные методы лучевой терапии, такие как интенсивно-модулированная лучевая терапия (IMRT) [2] и объемно-модулированная дуговая терапия (VMAT) [3], направлены на максимальное соответствие дозового распределения форме опухоли, что кардинально снижает дозовую нагрузку на критические органы и здоровые ткани. Эти методы предъявляют высокие требования к точности, скорости доставки дозы и другим параметрам линейного ускорителя, что требует значительных усовершенствований его компонентов и нашло отражение в ряде научных работ.

Постоянное совершенствование методов лучевой терапии, направленное на минимизацию рисков для пациентов, требует детального анализа современных исследований в области модернизации компонентов линейных медицинских ускорителей. В настоящей работе описаны и систематизированы основные исторические этапы развития и внедрения в клиническую практику медицинских ускорителей. Систематизированы и представлены основные составные элементы линейных ускорителей. Приводится анализ новейших исследований в области ускорительной техники, позволяющий оценить потенциал их применения в клинической практике.

- Thwaites D.I., Tuohy J.B. Back to the future: the history and development of the clinical linear accelerator // Physics in Medicine and Biology. 2006. Vol. 51. P. R343–R362.

- Thomas E. Goffman, Eli Glatstein Intensity-Modulated Radiation Therapy // Radiat Res. 2002 Jul;158(1):115-7.

- Roberto Pacelli, Mara Caroprese et al. Technological evolution of radiation treatment: Implications for clinical applications // Seminars in Oncology, 46, 3, 6, 2019