Сорбционно-хроматографического определение фенола и его о-алкил-фенолов очищенных сточных водах

Иванов С.А.,  Подолина Е.А., Сотников Д.С., Обумов Л.А., Гайшун А.А., Муханов С.С.

Студент 3 курса бакалавриат

Московский политехнический университет (филиал в г. Электросталь), г. Электросталь, Россия

E-mail: istas9547@gmail.com

Впервые изучена адсорбция фенола и его о-алкил-фенолов из водных растворов сферическим углеродным адсорбентом (СУА) ФАС-3. СУА, полученный по ТУ 6-16-28-1578–94 из полимерного сырья (отходы производства текстолита) и сополимера фурфурола, характеризуется следующими порометрическими свойствами: суммарный объем пор – 1,10-1,40 см3/г; предельный объем сорбционного пространства – 0,25-0,80 см3/г; объем микропор – 0,33-0,40 см3/г; объем мезопор – 0,30-0,36 см3/г; объем макропор – 0,01-0,02 см3/г.

Целью настоящего исследования – разработка методики сорбционно-хроматографического определения фенола и о-алкил-фенолов в очищенных сточных водах.

Объекты исследования – фенол, о-крезола, о-трет-бутилфенола и п-метил-о,о’-ди-трет-бутилфенола (ионол) квалификации «х.ч.», ацетонитрил квалификации хром.ч. Подготовку СУА  ФАС-3 (ЭНПО «Неорганика» г.о. Электросталь) для адсорбции фенолов из водных растворов осуществляли по ГОСТу 33587-2015; концентрацию фенолов в контактных растворах определяли методом ВЭЖХ. Обработку полученных изотерм адсорбции и десорбции и физико-химических параметров сорбции проводили с помощью компьютерных программ.

Экспериментально получено, что СУА ФАС-3 практически полностью сорбирует фенолы (величина степени сорбции 95-99 %) в течение 5-6 мин в статических условиях (центрифужная пробирка на вибросмесителе Vortex). Экспериментально полученные изотремы адсорбции фенола и его алкилпроизводных соответствуют L-типу, согласно классификации Гиббса и свидетельствует мезо- и микро-пористости СУА ФАС-3. Изотермы сорбции фенола и о-алкил-фенолов обработаны с помощью теории объемного заполнения пор (ТОЗП) и теории мономолекулярной адсорбции (ТМА). Полученные значения энергии Гиббса свидетельствуют о самопроизвольности процесса адсорбции фенолов СУА ФАС-3. Десорбцию фенолов осуществляли бинарной смесью вода – ацетонитрил (φ2=0,8), выход фенолов составляет 73-83 % при элюировании в течение 60 мин.

Разработана сорбционно-хроматографическая методика определения фенола, о-крезола, о-трет-бутил-фенола и п-метил-о,о’ди-третбутил-фенола в воде: 0,0250 г СУА ФАС-3 помещают в цетрифужную пробирку и приливают 5 см3 анализируемой воды подкисленной до рН 3-5 и перемешивают на платформе Vortex  5-6 мин со скоростью 1500 об/мин, затем полученный раствор фильтруют, СУА ФАС-3 высушивают и помещают в мини-колонку для десорбции фенолов методом тонкого слоя. Элюент (H2O:CH3CN) пропускали через мини-колонку с линейной скоростью 680 см/мин в течение 60 мин. Полученный элюат  хроматографируют: температура термостата для хроматографической колонки 40 оС, объем вводимой пробы – 2 мкл, подвижная фаза (ПФ) вода – ацетонитрил φ2=0,8, скорость подачи ПФ – 0,3 мл/мин, аналитические длины волн 230-276 нм; количественное определение фенолов осуществляли методом абсолютной градуировки. Разработанная методика позволяет раздельно определять фенол и о-алкил-фенолы, предел обнаружения 0,1 ПДК фенола, время проведения единичного анализа 90 мин, относительная погрешность определения не более 5 %.