Прогнозирование химических сдвигов ЯМР ядер для комплексов переходных металлов 55Mn и 57Fe с помощью машинного обучения

Ковалев А.Е., Исаев Я.И., Макаров Д.М., Ходов И.А.

Аспирант 1 года обучения

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, Иваново, Россия

E-mail: aek@isc-ras.ru

Спектроскопия ЯМР является одним из основных методов физико-химического анализа, который применяется для решения различных задач: от установления структуры молекул до исследования кинетики химических реакций. Данный метод можно охарактеризовать как неинвазивный и высоко селективный, но в то же время требующий высокой концентрации исследуемого соединения и хорошей квалификации специалиста для интерпретации спектральных данных. В связи с этим возникает необходимость в разработках новых методов для обработки спектральных данных.

В настоящей работе использовались методы машинного обучения для предсказания химических сдвигов сигналов ЯМР на ядрах переходных металлов – 55Mn и 57Fe. Получение такого рода информации непосредственно из проведения эксперимента не всегда возможно, поскольку существуют определенные ограничения в применимости ЯМР экспериментов при работе с ядрами исследуемых металлов. Это также обуславливает потребность в создании методов машинного обучения для получения информации о величинах химических сдвигов.

С использованием набора данных, полученного из литературы и состоящего из 664 измерений для 526 уникальных соединений, распределенным по ядрам 55Mn (429) и 57Fe (235), проводилось обучение моделей с помощью дескрипторных методов TabPFN(RDKit) и CatBoost(RDKit), а также бездескрипторных – Transformer-CNF, MolEncoder и Chemprop. Для соединений, содержащих ядра 55Mn и 57Fe, диапазон химических сдвигов составляет от -3458 до 1520 ppm и от -1542 до 11715 ppm, соответственно. Кроме того, обучающий набор содержал информацию о структуре вещества в виде SMILES, значении химического сдвига, а также о среде растворителя и температуре, в которых проводились ЯМР эксперименты.

Получены 5 наборов данных теоретических и предсказанных значений химических сдвигов для каждого из ядер. Качество моделей оценивалось с использованием статистического параметра RMSE (Таблица 1).

Таблица 1. Значения параметра RMSE для полученных моделей

| Исследуемое ядро/ метод | TabPFN(RDKit) | CatBoost(RDKit) |
| --- | --- | --- |
| 55Mn | 306.24 ± 62.01 | 357.17 ± 50.20 |
| 57Fe | 655.85 ± 180.31 | 767.30 ± 342.92 |

В ходе проведения анализа полученных результатов, было установлено, что для 55Mn лучший результат показала модель TabPFN(RDKit) (RMSE = 306.24 ± 62.01), в то время как другая дескрипторная модель – CatBoost(RDKit) продемонстрировала почти аналогичный результат, и ее RMSE составило 357.17 ± 50.20. Для 57Fe хорошие результаты показала модель TabPFN(RDKit) (RMSE = 655.85 ± 180.31).

Наименьшая относительная ошибка для 55Mn составила 6.15 %, а для 57Fe – 4.95 %. В совокупности это указывает на хорошую способность модели TabPFN(RDKit) к предсказанию химических сдвигов ядер 55Mn и 57Fe. Результаты работы расширяют предсказательную способность моделей машинного обучения применительно к получению и верификации данных ЯМР-спектроскопии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект 22-13-00257-П.