Исследование режимов пробоподготовки и определения кремния в

урансодержащих материалах

Куликова М.В., Санникова П.А., Мосина Н.Г., Баутова Н.Д.

Техник-исследователь

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина», Снежинск, Россия

E-mail: dep5@vniitf.ru

Кремний является сопутствующим элементом в урансодержащих материалах (УМ). По литературным данным самыми распространенными для его определения в водных растворах являются методы фотометрии [1] и атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) [2].

Урановая матрица растворов оказывает подавляющее влияние на аналитический сигнал, как в фотометрии, так и в АЭС-ИСП, из-за чего необходимо ее отделение или сильное разбавление. Для анализа УМ методом фотометрии использовали разделение урановой матрицы и примесных компонентов с помощью экстракционно-хроматографической смолы ТВЭКС-ТБФ. Для анализа используется элюат – раствор примесей в азотной кислоте с концентрацией 5 моль/дм³. Для получения среды в растворе pH=1,2–1,5 (для образования комплекса) нейтрализовали избыток кислоты гидроксидом натрия. Для получения более яркого окрашивания раствора желтый комплекс молибдокремниевой гетерополикислоты восстанавливают до «молибденовой сини», было проведено сравнение трех восстановителей комплекса – метол-сульфитной смеси, хлорида олова и аскорбиновой кислоты и выбран наиболее оптимальный из них.

Были проведены измерения содержания кремния в стандартах и модельных пробах. Также проведена оценка влияния сопутствующего молибдена на определение содержания кремния. Было определено, что растворенный в азотной кислоте металлический молибден (в отсутствие Cl⁻ и NH₄⁺) не влияет на точность определения кремния. Также был отработан способ растворения образцов для уменьшения возможных потерь кремния и влияния молибдена на результаты измерений.

Для метода фотометрии удалось получить стабильные результаты измерений при определении содержания кремния на уровне около 5–10 мкг в пробе, как для стандартов, так и для модельных проб. Так, для контрольных проб результаты измерений показали отклонения от теоретических значений от 1,0% до 5,1%.

Для метода АЭС-ИСП проба должна представлять собой раствор с концентрацией определяемого элемента в пределах 0,1–1 мг/дм³, что затрудняет определение примесных элементов. Его применение для определения кремния также осложнено тем, что спектры излучения атомов кремния находятся на нижней границе рабочего диапазона длин волн метода (212 нм, 251 нм), что приводит к снижению чувствительности.

Был опробован способ измерения кремния в форме желтого молибденового комплекса методом АЭС-ИСП. Как и в методе фотометрии для комплексообразования была необходима нейтрализация избытка кислоты гидроксидом натрия. Однако избыток ионов натрия оказывает существенное влияние, что увеличивает погрешность измерения, а также приводит к значительному загрязнению спектрометра, что требует длительного и ресурсозатратного цикла очистки.

Также был проведен анализ модельных проб с использованием метода добавок с минимально возможной концентрацией урана 0,5 г/дм³ и концентрацией кремния 
0,1–0,4 мг/дм³. Получены удовлетворительные результаты.

Литература

1. ГОСТ 12346-78: Межгосударственный стандарт. Стали легированные и высоко- легированные. Методы определения кремния. [Текст]. Введ. 1980–01–01. М.: СТАНДАРТИНФОРМ, 2009. 8 с.

2. Anwar K., Hussain S.F., Mohammad D. Determination of Impurities in Uranium Following Separation of the Matrix and Using Inductively-Coupled Plasma-Atomic Emission-Spectrometry // Analusis. 1994. Vol. 22, I. 4. P. 230–233.