Сравнение эффективности цеолитов для улавливания [11C]CO2 ​ при синтезе радиофармацевтических лекарственных препаратов

Лукина В.А., Хромеева М.А.

Химик-технолог

Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН, Лаборатория радиохимии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: vu_lu_2002@list.ru

Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) - передовой метод ядерной медицины, который использует радиофармацевтические лекарственные препараты (РФЛП) и позволяет визуализировать биохимические процессы, происходящие в организме человека. Важнейшим РФЛП в диагностике церебральных глиом является L-[11С-метил]метионин ([11С]-MET), меченный углеродом-11 (T₁/₂ = 20,4 мин). Основным методом синтеза [11С]-MET является реакция S-метилирования соли тиолактона 
L-гомоцистеина, в которой метилирующим агентом является [11С]CH3I [1]. В ИМЧ РАН [11С]CH3I получают с помощью «мокрого» метода, который основан на реакции восстановления [¹¹C]CO₂, получаемого в газовой мишени циклотрона (14N(p,α) 11C), алюмогидридом лития (LiAlH4) с последующей конверсией образовавшегося [11С]CH3OLi в [11С]CH3OH и далее [11С]CH3I при нагревании с HI (57% водный раствор). Методом выделения и концентрирования [¹¹C]CO₂ из облученной смеси газов (99% N2 +1% O2) является вымораживание - технически сложный процесс, требующий применения жидкого азота. Внедрение альтернативных более простых в реализации методов, в частности применение молекулярных сит, представляет собой перспективное направление, позволяющее сделать РФЛП на основе углерода-11 более доступными. Ранее был предложен метод селективного улавливания [11C]CO2​ из газовых мишеней при комнатной температуре с использованием углеродных молекулярных сит [2]. Целью работы являлась проверка и сравнительная характеристика эффективности сорбции/десорбции [¹¹C]CO₂ на цеолитах различной природы при различных температурных режимах с учетом радиоактивного распада.

В работе апробировались цеолиты NaA («РеалСорб», Россия и «Zeochem», Швейцария), а также углеродные сита Darco («Aldrich», Америка). Эксперименты проводились на автоматизированном модуле синтеза GE TRACERlab FX C Pro.  Облученный газ с [¹¹C]CO₂ (620-680 мКи) пропускали через колонки с молекулярными ситами 0,7-0,8 г, 60-120 mesh при комнатной температуре со скоростью потока газа N2 20 мл/мин. Десорбцию проводили при температурах 300°C-400°C. Показано, что оптимальными оказались отечественные цеолиты NaA. Данные молекулярные сита эффективно улавливают [11C]CO₂ (≥ 85%), а нагревание при 400°C обеспечивает высокое высвобождение активности до 83% за 3 минуты, являются доступными и планируются к внедрению в модуль синтеза [11C]MET.

Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ, тема номер FMMW-2026-0010.

Литература

1. Comar D., Cartron J. C., Maziere M., et al. Labelling and Metabolism of Methionine-Methyl-11C // European Journal of Nuclear Medicine. 1976. Vol. 1. No. 1. P. 11-14.

2. Mock B. H., Vavrek M. T., Mulholland G. K. Solid-phase Reversible Trap for [11C] Carbon Dioxide Using Carbon Molecular Sieves // Applied Radiation and Isotopes. 1995. Vol. 22. No 5. P. 667-670.