Биолюминесцентный экспресс-метод определения живых микроорганизмов в кисломолочных продуктах

Романюк А.С.1, 2, Ломакина Г.Ю.1

Студент, 1 курс магистратуры

1МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
E-mail: romal.alina@yandex.ru

В настоящее время растет интерес к разработке новых продуктов питания, содержащих живые пробиотические микроорганизмы. Однако мониторинг выживаемости пробиотических культур в пищевых продуктах серьезно затруднен из-за отсутствия быстрых чувствительных методов их количественной оценки. Одним из перспективных подходов является биолюминесцентный анализ, основанный на определении аденозинтрифосфата (АТФ) – универсального маркера жизнеспособности клеток [1]. Реакция окисления люциферина, катализируемая люциферазой светляков, сопровождается испусканием света, интенсивность которого пропорциональна концентрации АТФ. Цель данной работы – разработка биолюминесцентного экспресс-метода для количественного определения общего содержания пробиотиков (живых лакто-, бифидо- и молочнокислых бактерий) в йогуртах.

Объектами исследования служила продукция различных производителей с неистекшим сроком годности: йогурты «Lactica», «Vennʼs», питьевые йогурты «Actimuno», «Viola», «АктиБио», «Exponenta», домашний йогурт на закваске «Самоквашино», биотворог «Тёма» и др. с различным содержанием пробиотиков. Пробоподготовка включала предварительное разбавление образцов 0,9%-ным раствором NaCl (1:1, 1:2, 1:5). Для определения общего АТФ с помощью АТФ-реагента на основе люциферазы светляков L. mingrelica разбавленные образцы лизировали диметилсульфоксидом (ДМСО). Определение внеклеточного содержания АТР проводили в супернатанте после центрифугирования образца (10000 об/мин, 60 с). Содержание внутриклеточного АТФ, пропорциональное количеству клеток, сохранивших жизнеспособность, рассчитывали по разности АТФвн=ATФобщ–АТФвнекл. Интенсивность биолюминесценции измеряли на люминометре FB-12 (Berthold Detection Systems, Германия). В качестве контроля для подсчета микроорганизмов и определения удельного содержания АТФ в клетке использовали традиционный микробиологический метод посевов разведений на агаризованной питательной среде.

Установлено, что предварительное разбавление образцов физраствором и использование метода добавок при определении АТФ позволяет учесть влияние матричных компонентов на ферментативную активность. Расчет КОЕ/мл по содержанию АТФвн показал, что все указанные образцы соответствуют заявленным производителем характеристикам и концентрация пробиотиков лежит в диапазоне 106-107 КОЕ/мл (в зависимости от вида продукции). Однако обнаружено, что образцы содержали различные концентрации АТФ вне клеток (10-6-10-10 М), источником которых являются разрушенные в ходе производства и хранения продукции клетки. Так, доля погибших клеток составила от 0,15% (питьевой йогурт «Actimuno») до 95% («Viola»).

Таким образом, биолюминесцентный АТФ-анализ может служить надежным экспресс-методом для контроля качества молочной продукции, содержащие пробиотики, обеспечивая получение результата в течение 5 – 10 мин.

Работа выполнена в рамках государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова (тема № 121041500039-8).

Литература

1. Ломакина Г.Ю., Модестова Ю.А., Угарова Н.Н. Биолюминесцентная детекция жизнеспособности клеток // Биохимия. 2015. Т. 80. No. 6. С. 829 – 844.